## Hoja1
MARCA | FAMILIA | REFRENCIA / MODELO | RANGO [Max] | RESOLUCIÓN [d] | Approved division [e] | DIMENSIONES PLATO PESADA | CALIBRACIÓN | PV AM
ANAPRE | Semimicro | HPB-105i | 102 g | 0.01 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 2719.5 | Catálogo web
ANAPRE | Semimicro | HPB-1265Di | 62 g/120 g | 0.01 mg/0.1 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 2087.54 | Catálogo web
ANAPRE | Semimicro | E50S/3 | 100 g/225 g | 0,01 mg/0,1mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 8029 | Catálogo web
ANAPRE | Analytical | M214Ai+Vitrina | 220 g | 0.1 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 1800.05 | Catálogo web
ANAPRE | Analytical | M314Ai +Vitrina | 310 g | 0.1 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 2026.675 | Catálogo web
ANAPRE | Analytical | HPB-514Ai +Vitrina | 510 g | 0.1 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 2564.1 | Catálogo web
ANAPRE | Analytical | HPB-614Ai +Vitrina | 610 g | 0.1 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 2874.9 | Catálogo web
ANAPRE | Analytical | HPB-1004Ai+ Vitrina | 1000 g | 0.1 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 3626 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Analitica | M124Ai-M +Vitrina | 120 g | 0.1 mg | 1 mg | Ø 80mm | auto. intern. | 1947.68 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Analitica | M214Ai-M+Vitrina | 220 g | 0.1 mg | 1 mg | Ø 80mm | auto. intern. | 1972.285 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Analitica | M254Ai-M+Vitrina | 250 g | 0.1 mg | 1 mg | Ø 80mm | auto. intern. | 2043.51 | Catálogo web
ANAPRE | Analitical | ETERNITY 100CAL+Vitrina | 110g | 0.1 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 2781.66 | Catálogo web
ANAPRE | Analitica | ETERNITY 200CAL +Vitrina | 210g | 0.1 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 3010.875 | Catálogo web
ANAPRE | Analitica | ETERNITY 300CAL+Vitrina | 310 g | 0.1 mg |  | Ø 80mm | auto. intern. | 3490.025 | Catálogo web
ANAPRE | Verified Milligram corta vientos circular cristal | M523i-M | 520 g | 1 mg | 0.01 g | Ø 110mm | auto. intern. | 1696.45 | Catálogo web
ANAPRE | Verified Milligram corta vientos circular cristal | M1203i-M | 1200 g | 1 mg | 0.01 g | Ø 110mm | auto. intern. | 1955.45 | Catálogo web
ANAPRE | Balanza de miligramos con vitrina | MT3103H | 310 g | 1 mg |  | Ø 110mm | extern. | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE | Balanza de miligramo | MT203 | 210 g | 1 mg |  | Ø 110mm | extern. | 278.425 | Catálogo web
ANAPRE | Verified Milligram | CRYSTAL 500CE +Vitrina | 510 g | 1 mg | 0,01 g | Ø 110mm | auto. intern. | 2700.075 | Catálogo web
ANAPRE | Verified Milligram corta vientos circular cristal | CRYSTAL 500CE-C | 510 g | 1 mg | 0,01 g | Ø 110mm | auto. intern. | 2609.425 | Catálogo web
ANAPRE | Miligramo 5mg | SNUGIII-150 | 150 g | 5 mg |  | Ø 125mm | estern | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Miligramo 5mg | SKY-150 | 150 g | 5 mg |  | Ø 125mm | estern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | EU-C2002 Protector plastico | 2000 g | 0.01 g |  | Ø 110mm | extern. | 1243.2 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | EU-C4002 Protector plastico | 4200g | 0.01 g |  | Ø 110mm | extern. | 1502.2 | Catálogo web
ANAPRE | Protector de plastico serie EU-C | [6 empty] | 43.49 | Catálogo web
ANAPRE | Verified Centesima | L2202i-M+Protector Plastico | 2200 g | 0.01 g | 0.1 g | Ø 160mm | auto. intern. | 1288.525 | Catálogo web
ANAPRE | Verified Centesima | L3102i-M+Protector Plastico | 3100 g | 0.01 g | 0.1 g | Ø 160mm | auto. intern. | 1463.35 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Centesima | M4202i-M+Protector Plastico | 4200 g | 0.01 g | 0.1 g | Ø 160mm | auto. intern. | 1677.025 | Catálogo web
ANAPRE | Verified Centesima | M6202i-M+Protector Plastico | 6200 g | 0.01 g | 0.1 g | Ø 160mm | auto. intern. | 1793.575 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | MT10002B BATERIA | 1000 g | 0.01 g |  | 170x170mm | extern. | 336.7 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | MT20002B BATERIA | 2000 g | 0.01 g |  | 170x170mm | extern. | 369.075 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | MT30002B BATERIA | 3000 g | 0.01 g |  | 170x170mm | extern. | 420.875 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | MT50002B BATERIA | 5000 g | 0.01 g |  | 170x170mm | extern. | 498.575 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada 0,1g - Precision 0,01g | EHB-600M | 600 g | 0.01 g | 0.1 g | Ø 120mm | extern. | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada 0,1g - Precision 0,01g | NHB24-600M | 600 g | 0,01 g | 0,1 g | Ø 120mm | extern. | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada 0,2 - Precision 0,02g | NHB-1200M | 1200 g | 0.02 g | 0.2 g | 150x140 nn | extern. | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | SNUGIII-300 | 300 g | 0.01 g |  | 145x125mm | extern. | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | SNUGIII-600 | 600 g | 0.01 g |  | 145x125mm | extern. | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | SKY-300 | 300 g | 0.01 g |  | 145x125mm | extern. | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | SKY-600 | 600 g | 0.01 g |  | 145x125mm | extern. | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | SNUGIII-1500 | 1500 g | 0.05 g |  | 145x125mm | extern. | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | SKY-1500 | 1500 g | 0.05 g |  | 145x125mm | extern. | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima Contadora | SKY-C600 | 600 g | 0,01 g |  | Ø 118mm | extern. | 498.575 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | XY-200-2C+ Protector plastico | 210 g | 0.01 g |  | Ø 130mm | extern. | 252.525 | Catálogo web
ANAPRE | Centesimal w/square pan | RB8202 | 8200 g | 0.01 g |  | 195x175mm | extern. | 2259.775 | Catálogo web
ANAPRE | Centesimal w/square pan | RB12102 | 12100 g | 0.01 g |  | 195x175mm | extern. | 2454.025 | Catálogo web
ANAPRE | Decima plato redondo | EU-C10000PT Plato redondo +Protector plastico | 10200 g | 0.1 g |  | Ø 190 mm | exter | 1502.2 | Catálogo web
ANAPRE | Decima plato redondo | EU-C7500 PT Plato redondo+Protector plastico | 7500 g | 0.1 g |  | Ø 190 mm | exter | 1081.325 | Catálogo web
ANAPRE | Decima plato cuadrado | EU-C7500PQ Plato cuadrado+Protector plastico | 7500 g | 0.1 g |  | 190x190 mm | exter | 1159.025 | Catálogo web
ANAPRE | Protector de plastico serie EU-C | [6 empty] | 43.49 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Contadora de piezas | JCA-3K Bateria+Protector plastico | 3000g | 0.1 g |  | 320x240 mm | extern | 543.9 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Contadora de piezas | JCE-3K Bateria +Protector plastico | 3000g | 0.1 g |  | 334x245 mm | extern | 498.575 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JWE-3K Bateria+Protector plastico | 3000g | 0,1g |  | 334x245 mm | extern | 492.1 | Catálogo web
ANAPRE | Blister de proteccion JWE-JCE-JCA | [6 empty] | 40.9 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | MK-10K Bateria | 10 Kg | 0,1 g |  | 330x250 mm | exter | 498.575 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | MK-20K1 Bateria | 20 Kg | 0,1 g |  | 330x250 mm | exter | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | MK-30K1 Bateria | 30 Kg | 0,1 g |  | 330x250 mm | exter | 582.75 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JKH-500 Pilas + portatil | 500 g | 0,1 g |  | 140x140 mm | extern | 213.675 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | QHW-24 | 30 kg | 0.1 g |  | 230x300 mm | extern | 705.775 | Catálogo web
ANAPRE | Decima especial pinturas | ROW-7K Visor hacia arriba + Bateria | 7000g | 0.1 g |  | Ø 232 mm | exter | 420.875 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | SNUGIII-3000 | 3000 g | 0.1 g |  | 145x125 mm | extern | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | SKY-3000 | 3000 g | 0.1 g |  | 145x125 mm | extern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | XY2000-1BF | 2100 g | 0.1 g |  | 160x160 mm | extern | 226.625 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | XY3000-BF-H | 3300 g | 0.1 g |  | 160x160 mm | extern | 252.525 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | XY5000-1BF | 5100 g | 0.1 g |  | 160x160 mm | extern | 271.95 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada 0,1g | NHB-6000M Bateria | 6000 g | 0.1 g | 1 g | 150x140 mm | extern | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Contadora de piezas | JCA-6K Bateria+Protector plastico | 6000g | 0.2 g |  | 320x240mm | extern | 543.9 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Contadora de Piezas | JCE-6K Bateria+Protector plastico | 6000g | 0.2 g |  | 334x245 mm | extern | 498.575 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Contadora de Piezas | JCL-3K Bateria+Protector plastico | 3000g | 0.2 g |  | 294x228 mm | extern | 472.675 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JKH-1000 Pilas | 1000 g | 0.2 g |  | 140x140 mm | extern | 213.675 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JWE-6K Bateria+Protector plastico | 6000g | 0.2 g |  | 334x245 mm | extern | 466.2 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JWG-3K Bateria+Protector plastico | 3000g | 0.1 / 0.2 g |  | 245x197 mm | extern | 356.125 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JWL-3K Bateria+Protector plastico | 3000g | 0.2 g |  | 294x228 mm | extern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JWO-3K Bateria+Protector plastico | 3000g | 0.1 g / 0.2 g |  | 310x225 mm | extern | 246.05 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Waterproof IP68 | JWP-1.5K Waterproof +Bateria+display delantero y trasero+Protector plastico | 1500g | 0.2 g |  | 190X230mm | extern | 420.875 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | NWTH-3K Pilas+Protector plastico | 3000g | 0.2 g |  | 210x190 mm | extern | 220.15 | Catálogo web
ANAPRE | Protector de plastico para JCL-JWP-NWTH-JWE-JCE-JWL | [6 empty] | 40.9 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Contadora de piezas | JCA-15K Bateria+Protector plastico | 15 kg | 0,5 g |  | 320x240mm | extern | 543.9 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Contadora de piezas | JCA-15K_Dual Bateria+Protector plastico | 15 kg | 0,5 g |  | 320x240mm | extern | 543.9 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Contadora de piezas | JCE-15K Bateria+Protector plastico | 15 kg | 0,5 g |  | 334x245 mm | extern | 498.575 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Contadora de piezas | JCL-6K Bateria+Protector plastico | 6000g | 0,5 g |  | 294x228 mm | extern | 472.675 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JKH-2000 Pilas | 2000g | 0,5 g |  | 140x140 mm | extern | 213.675 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JWE-15K Bateria+Protector plastico | 15 kg | 0,5 g |  | 334x245 mm | extern | 492.1 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JWG-6K Bateria+Protector plastico | 6000g | 0,5 g |  | 245x197 mm | extern | 356.125 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JWL-6K Bateria+Protector plastico | 6000g | 0,5 g |  | 294x228 mm | extern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | JWO-6K Bateria+Protector plastico | 6000g | 0,5 g |  | 310x225 mm | extern | 246.05 | Catálogo web
ANAPRE | Decima Waterproof IP68 | JWP-3K Waterproof +Bateria+display delantero y trasero+Protector plastico | 3000g | 0,5 g |  | 190X230mm | extern | 420.875 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | NWTH-10K Pilas+Protector Plastico | 10 kg | 0,5 g |  | 210x190 mm | extern | 220.15 | Catálogo web
ANAPRE | Decima | NWTH-5K Pilas+ Protector Plastico | 5000g | 0,5 g |  | 210x190 mm | extern | 220.15 | Catálogo web
ANAPRE | Protector de plastico para JCL-JWP-NWTH-JWE-JCE-JWL | [6 empty] | 40.9 | Catálogo web
ANAPRE | PRECISION 1g - 2g -5g-10g-20g | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Gramos contadora de piezas DUAL | JCA-15K_JS_15 Bateria+ Protector Plastico | 15 Kg | 1 g |  | 320x240 mm | extern | 900.025 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos contadora de piezas | JCA-30K Bateria+Protector Plastico | 30 kg | 1 g |  | 320x240mm | extern | 543.9 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos contadora de piezas | JCE-30K Bateria+Protector Plastico | 30 kg | 1 g |  | 334x245 mm | extern | 498.575 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos contadora de piezas | JCL-15K Precision 1g o Puede configurarse a 0,5g Bateria+Protector Plastico | 15 Kg | 1 g |  | 294x228 mm | extern | 472.675 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | JKH-4000 Pilas | 4000g | 1 g |  | 140x140 mm | extern | 213.675 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | JWE-30K Bateria+Protector Plastico | 30 kg | 1 g |  | 334x245 mm | extern | 492.1 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | JWG-15K Bateria+Protector Plastico | 15 kg | 1 g |  | 245x197 mm | extern | 356.125 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | JWL-15K Puede configurarse a 0,5g Bateria+Protector Plastico | 15 Kg | 1 g |  | 294x228 mm | extern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | JWO-15K Puede configurarse a 0,5g Bateria+Protector Plastico | 15 kg | 1 g |  | 310x225 mm | extern | 246.05 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos + Impresora incorporada | JWP-3-IMPRESORA INCORPORADA | 3000g | 1 g |  | 370x240m | extern | 841.75 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos Waterproof IP68 | JWP-6K Waterproof+Bateria+ display delantero y trasero+Protector Plastico | 6000g | 1 g |  | 190X230mm | extern | 420.875 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | NWTH-15K Protector Plastico | 15 kg | 1 g |  | 210x190 mm | extern | 220.15 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | NWTH-20K Protector Plastico | 20 kg | 1 g |  | 210x190 mm | extern | 220.15 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada 1g | AHW3K-M +Verificada -Bateria+Protector Plastico | 3000 g | 1 g | 1g | 230x300 mm | extern | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Waterproof IP67 1 g | SW-II-3K-M OIML+VERIFICADA Bateria | 3000g | 1 g | 1 g | 200x260mm | extern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Protector plastico JCL-JWP-NWTH-JWE-JCE-JWL-AHW | [6 empty] | 40.9 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos contadora de piezas | JCL-30K Bateria+Protector Plastico | 30 Kg | 2 g |  | 294x228 mm | extern | 472.675 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | JWL-30K Bateria+Protector Plastico | 30 Kg | 2 g |  | 294x228 mm | extern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos Waterproof IP68 | JWP-15K Waterproof +bateria + display delantero y trasero+ Protector Plastico | 15 kg | 2g |  | 190X230mm | extern | 420.875 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | JWO-30K Bateria+Protector Plastico | 30 kg | 2 g |  | 310x225 mm | extern | 246.05 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos Impresora incorporada | JWP-6K-IMPRESORA INCORPORADA | 6000g | 2 g |  | 370x240 mm | extern | 841.75 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Waterproof IP67 2g | SW-II-6K-M OIML+VERIFICADA + Bateria | 6000 g | 2 g | 5 g | 200x260 mm | extern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada 2g | AHW6K-M Verificada+Bateria+Protector Plastico | 6000 g | 2 g | 2 g | 230x300 mm | extern | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE | Protector plastico JCL-JWP-NWTH-JWE-JCE-JWL-AHW | [6 empty] | 40.9 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos +Impresora | JWP-15K-IMPRESORA INCLUIDA | 15 Kg | 5 g |  | 500X400 mm | extern | 841.75 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos | KD-500 Pilas | 5 kg | 5 g |  | 183x183 mm | extern | 194.25 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada 5g | S29 -M Balanza +Bateria OIML+VERIFICADA Waterproof | 15 kg | 5 g | 5 g | 230x 190 mm | extern | 479.15 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada 5g | AHW15K-M Verificada+Bateria+Protector Plastico | 15 kg | 5 g | 5 g | 230x300 mm | extern | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE | Verficada Waterproof IP67 5g | SW-II-15K-M OIML+VERIFICADA | 15 kg | 5 g | 5 g | 200x260 mm | extern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos Waterproof IP68 | JWP-30K WATERPROOF + BATERIA DISPLAY DELANTERO Y TRASERO+Protector Plastico | 30 kg | 5g |  | 190X230mm | extern | 420.875 | Catálogo web
ANAPRE | Gramos Impresora incorporada | JWP-30K-IMPRESORA INCORPORADA | 30 Kg | 10 g |  | 370x240 mm | extern | 841.75 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada 10g | AHW30K-M Verificada+Bateria+Protector Plastico | 30 kg | 10 g | 10 g | 230x300 mm | extern | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Waterproof IP67 10g | SW-II-30K-M OIML+VERIFICADA | 30 kg | 10 g | 10 g | 200x260 mm | extern | 453.25 | Catálogo web
ANAPRE | Protector plastico JCL-JWP-NWTH-JWE-JCE-JWL-AHW | [6 empty] | 40.9 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS COLGANTES GANCHO | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | 393-00 Pilas incluidas | 25 kg | 50 g |  |  |  | 157.45 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | 393-01 Pilas incluidas | 15 kg | 20 g |  |  |  | 155.4 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | 393-50 Pilas incluidas | 50 kg | 50 g |  |  |  | 194.25 | Catálogo web
ANAPRE |  | CR-100K Pilas incluidas | 100 kg | 50 g |  |  |  | 194.25 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | CR-200K Pilas incluidas | 200 kg | 100 g |  |  |  | 194.25 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | CR-20K Pilas incluidas | 20 kg | 10 g |  |  |  | 194.25 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | CR-40K Pilas incluidas | 40 kg | 20 g |  |  |  | 60.325 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JMH-10K Pilas incluidas | 10 kg | 5 g |  |  |  | 66.8 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JMH-20K Pilas incluidas | 20 kg | 10 g |  |  |  | 73.275 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JMH-40K Pilas incluidas | 40 kg | 20 g |  |  |  | 73.275 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JMH-44K Handy Max Pilas incluidas | 44 kg | 20 g |  |  |  | 73.275 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JMH-50K Pilas incluidas | 50 kg | 20 g |  |  |  | 73.275 | Catálogo web
ANAPRE | GANCHOS INDUSTRIALES | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JLS-300RC Bateria | 300 kg | 100 g |  |  |  | 505.05 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JC-600RC Bateria | 600 kg | 200 g |  |  |  | 1068.375 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JC-1000RC Bateria | 1000 kg | 500 g |  |  |  | 1068.375 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JC-2000RC Bateria | 2000 kg | 1000 g |  |  |  | 1120.175 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JC-3000RC Bateria | 3000 kg | 1000 g |  |  |  | 1262.625 | Catálogo web
ANAPRE | Ganchos | JC-5000RC Bateria | 5000 kg | 2000 g |  |  |  | 1262.625 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS PLATAFORMA VERIFICADAS | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Verficiada Plataforma 1 g /2 g | FOX-6K Bateria | 3/6 kg | 1 g/ 2 g | 1 g/2 g | 280x325 mm | extern | 369.075 | Catálogo web
ANAPRE |  | FOX-15K Bateria | 15 kg | 2 g/ 5 g | 2 g/5 g | 280x325 mm | extern | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE |  | FOX-30K Bateria | 30 kg | 5 g/10 g | 5 g/10 g | 280x325 mm | extern | 420.875 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Plataforma 10 g/20 g | FOX-45K Bateria | 45 kg | 10 g/ 20 g | 10 g /20 g | 280x325 mm | extern | 420.875 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Plataforma 30kg -10g | BW-SP-30K-M Bateria+Protector Plastico visor | 30 kg | 10 g | 10 g | 350x450 mm | extern | 569.8 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Platafotma 60kg 10g | MBW-60K-M Bateria+Protector Plastico visor | 60 kg | 20 g | 20 g | 420x520 mm | extern | 641.025 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada Plataforma 150kg MBW | MBW-150K-M Bateria+Protector Plastico visor | 150 kg | 50 g | 50 g | 420x520 mm | extern | 679.875 | Catálogo web
ANAPRE | Verificada plataforma 300kg MBW | MBW-300K-M Bateria+Protector Plastico visor | 300 kg | 100 g | 100 g | 420x520 mm | extern | 692.825 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS PLATAFORMA SERIE JS | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JS-15-XM Bascula Platforma+ Bateria+Protector Plastico visor | 15 kg | 1 g |  | 450X330 mm | extern | 582.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora de piezas | JPC-15 Bascula Plataforma Contadora de piezas +bateria+Protector Plastico visor | 15 kg | 1 g |  | 450x330 mm | extern | 1048.95 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JS_15_TCP 442X332 mm Bascula Plataforma + Visor contador + Impresora incoporada +Bateria+Protector Plastico visor | 15 Kg | 1 g |  | 450x330 mm | extern | 582.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JBJP-15K - INOX Bateria+Protector Plastico visor | 15 kg | 1 g |  | 280x280 mm | extern | 472.675 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS PLATAFORMA SERIE JS | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JS-30-XM Bascula de Plataforma + Bateria+Protector Plastico visor | 30 kg | 2 g |  | 450X330 mm | exter | 582.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora | JPC-30 Bascula Contadora de piezas de Plataforma+Protector Plastico visor | 30 kg | 2 g |  | 450x330 mm | exter | 1048.95 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora+Impresora | JS_30_TCP 442X332 mm-Bascula Plataforma + Visor contador + Impresora incoporada + Bateria+Protector Plastico visor | 30 Kg | 2 g |  | 450x330 mm | exter | 673.4 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JBJP-30K-INOX Bateria+Protector Plastico visor | 30 kg | 2 g |  | 400x300 mm | exter | 634.55 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JBJP-30S+Bateria+Protector Plastico visor | 30 kg | 2 g |  | 332x442 mm | exter | 472.675 | Catálogo web
ANAPRE | Protector Plastico para el visor para el JPC-JPS-JBJP-JS | [6 empty] | 30.54 | Catálogo web
ANAPRE | Pesa para control y Ajuste de calibracion 10kg M1 | [6 empty] | 163.925 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS PLATAFORMA SERIE JS | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JS-60-XM BASCULA PLATAFORMA + Bateria+Protector Plastico visor | 60 kg | 5 g |  | 450X330 mm | extern | 582.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora | JPC-60 BASCULA PLATAFORMA CONTADORA + Bateria+Protector Plastico visor | 60 kg | 5 g |  | 450x330 mm | extern | 1048.95 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora+Impresora | JS_60_TCP 442X332 mm Bascula Plataforma + Visor contador + Impresora incoporada+Bateria+Protector Plastico visor | 60 Kg | 5 g |  | 450x330 mm | extern | 841.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JBJP-60M-INOX Bateria+Protector Plastico visor | 60 kg | 5 g |  | 420x520 mm | extern | 686.35 | Catálogo web
ANAPRE | Protector Plastico para el visor para el JPC-JPS-JBJP-JS | [6 empty] | 30.54 | Catálogo web
ANAPRE | Pesa para control y Ajuste de calibracion 20kg M1 | [6 empty] | 174.825 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS PLATAFORMA SERIE JPS | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JPS-75-XM BASCULA PLATAFORMA +Bateria+Protector Plastico visor | 75 kg | 5 g |  | 530x430 mm | extern | 582.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora | JPC-75 BASCULA PLATAFORMA CONTADORA +Bateria+Protector Plastico visor | 75 kg | 5g |  | 450x330 mm | extern | 1113.7 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora+Impresora | JPS_75_TCP 530X430 mm Bascula Plataforma + Visor contador + Impresora incoporada+Bateria+Protector Plastico visor | 75 Kg | 5 g |  | 530x430 mm | extern | 472.675 | Catálogo web
ANAPRE | Protector Plastico para el visor para el JPC-JPS-JBJP-JS | Protector Plastico para el visor para el JPC-JPS-JBJP | [5 empty] | 30.54 | Catálogo web
ANAPRE | Pesa para control y Ajuste de calibracion 20kg M1 | [6 empty] | 174.825 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS PLATAFORMA SERIE JS | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JS-100-XM Bascula de Plataforma +Bateria+Protector Plastico visor | 100 kg | 10 g |  | 442x332 mm | extern | 582.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora | JPC-100 BASCULA PLATAFORMA CONTADORA + Bateria+Protector Plastico visor | 100 kg | 10 g |  | 442x332 mm | extern | 1048.95 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora+Impresora | JS_100_TCP 442X 332 mm Bascula Plataforma + Visor contador + Impresora incoporada+Protector Plastico visor | 100 Kg | 10 g |  | 442x332 mm | extern | 466.2 | Catálogo web
ANAPRE | Protector Plastico para el visor para el JPC-JPS-JBJP-JS | Protector Plastico para el visor para el JPC-JPS-JBJP | [5 empty] | 30.54 | Catálogo web
ANAPRE | Pesa para control y Ajuste de calibracion 20kg M1 | [6 empty] | 174.825 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS PLATAFORMA SERIE JS | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JWI-3000W +Bateria+Protector Plastico visor | 60 kg | 5 g |  | 500X400 mm | extern | 466.2 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JWI-3000A Bateria+Protector Plastico visor | 150 kg | 10 g |  | 500x400 mm | extern | 511.525 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JWI-3000L + Bateria+Protector Plastico visor | 300 kg | 20 g |  | 520x420 mm | extern | 530.95 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JWI-3000XL+Bateria+Protector Plastico visor | 300 kg | 20 g |  | 600x450 mm | extern | 530.95 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JWI-600XXL +Bateria+Protector Plastico visor | 600 kg | 100 g |  | 600x450 mm | extern | 686.35 | Catálogo web
ANAPRE | Protector Plastico para el visor para el JWI | [6 empty] | 30.54 | Catálogo web
ANAPRE | Pesa para control y Ajuste de calibracion 20kg M1 | [6 empty] | 174.825 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS PLATAFORMA SERIE JPS-JPF | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JPS150 Bateria+Protector Plastico visor | 150 kg | 10 g |  | 530x430 mm | extern | 679.875 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora de piezas | JPC-1560 Bateria+Protector Plastico visor | 150 kg | 10g |  | 530x430 mm | extern | 1113.7 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora+Impresora | JPS_150_TCP 530X430 mm Bascula Plataforma + Visor contador + Impresora incoporada+Bateria+Protector Plastico visor | 150 Kg | 10 g |  | 442x332 mm | extern | 1113.7 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora+Impresora | JPF_150_TCP 600X600 mm Bascula Plataforma + Visor contador + Impresora incoporada+Bateria+Protector Plastico visor | 150 Kg | 10 g |  | 600x600 mm | extern | 841.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JBJP-150K-INOX Bateria+Protector Plastico visor | 150 kg | 20 g |  | 420x520 mm | extern | 841.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JPF-150 +Bateria+Protector Plastico | 150 Kg | 20 g |  | 600x600 mm | extern | 686.35 | Catálogo web
ANAPRE | Protector Plastico para el visor para el JPC-JPS-JBJP-JS | [6 empty] | 30.54 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JPS-300-XM +Bateria | 300 kg | 20 g |  | 530x430 mm | extern | 679.875 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora de piezas | JPC-3015 + Bateria+Protector Plastico | 300 kg | 50 g |  | 530x430 mm | extern | 1113.7 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora+Impresora | JPF_300_TCP 600X600 mm Visor contador + Impresora incoporada+Bateria+Protector Plastico | 300 Kg | 50 g |  | 600x600 mm | extern | 1100.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JBJP-300K Inox+ Bateria+Protector Plastico | 300 kg | 50 g |  | 450x600 mm | extern | 841.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JPF-300 600X600 mm +Bateria+Protector Plastico | 300 Kg | 50 g |  | 600x600 mm | extern | 841.75 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JBJP-600L +Bateria | 600 Kg | 100 g |  | 450x600 mm | extern | 738.15 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JBJP-600XL +Bateria | 600 Kg | 100 g |  | 600x600 mm | extern | 971.25 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | JBJP-800 + Bateria | 600 Kg | 100 g |  | 800x800 mm | extern | 971.25 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma Contadora+Impresora | JPF_600_TCP 800X800 mm Visor contador + Impresora incoporada+Bateria | 600 Kg | 100 g |  | 800x800 mm | extern | 1275.575 | Catálogo web
ANAPRE | Protector Plastico visor para el JPC-JPS-JBJP-JS-JPF | [6 empty] | 30.54 | Catálogo web
ANAPRE | Pesa para control y Ajuste de calibracion 20kg M1 | [6 empty] | 174.825 | Catálogo web
ANAPRE | BASCULAS PLATAFORMA SERIE PDS | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | PDS-75 | 75 kg | 50 g |  | 315x355 mm | extern. | 161.875 | Catálogo web
ANAPRE | Plataforma | PDS-200 | 200 kg | 100 g |  | 315x355 mm | extern. | 161.875 | Catálogo web
ANAPRE | Plataformas Precision | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Platform TDY-S | TDY-S 3202 | 3200 g | 0.01 g |  | 150 x 140mm | extern. | 1657.6 | Catálogo web
ANAPRE | Platform TDY-S | TDY-S 4202 | 4200 g | 0.1 g |  | 230 x 230mm | extern. | 2518.775 | Catálogo web
ANAPRE | Decima plataforma | PTF-1500-C | 15 kg | 0.1 g |  | 300x240 mm | exter | 3282.825 | Catálogo web
ANAPRE | Decima plataforma | PTF-36-C | 36 kg | 0.1 g |  | 330x330 mm | exter | 1498.315 | Catálogo web
ANAPRE | MOISTURE ANALYZER-ANALIZADORES HUMEDAD | BALANZAS ANALIZADORAS DE HUMEDAD | [6 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Milligram | CRYSTALTHERM +Platillos aluminio | 200 g | 1 mg |  | 100mm pans | extern. | 3742.55 | Catálogo web
ANAPRE | Milligram | XY-102MW + Platillos aluminio | 110 g | 2 mg |  | 100mm pans | extern. | 1910.125 | Catálogo web
ANAPRE | Centesima | XY-110MW + Plastillos aluminio | 110 g | 10 mg |  | 100mm pans | extern. | 1554 | Catálogo web
ANAPRE | Platillos aluminio balanzas humedad | [6 empty] | 79.75 | Catálogo web
ANAPRE | Pesa control y ajuste 100g F1 Inox. | [6 empty] | 112.125 | Catálogo web
ANAPRE | Pesa control y ajuste 200g F1 Inox. | [6 empty] | 134.14 | Catálogo web
ANAPRE | VISORES | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | VISOR JWI700W - Peso | JWI-700W + Bateria+Protector plastico | [5 empty] | 310.8 | Catálogo web
ANAPRE | VISOR JWI700C-Contador de Piezas | JWI-700C+Bateria+Protector plastico | [5 empty] | 317.275 | Catálogo web
ANAPRE | VISOR JWI3000-Peso | JWI-3000+Bateria+Protector plastico | [5 empty] | 200.725 | Catálogo web
ANAPRE | VISOR JIK4CSB INOX | JIK4CSB+Bateria | [5 empty] | 291.375 | Catálogo web
ANAPRE | VISOR JWI501-WATERPROOF | JWI501+Bateria | [5 empty] | 161.875 | Catálogo web
ANAPRE | VISOR JIK6CAB - | JIK6CAB+Bateria | [5 empty] | 330.225 | Catálogo web
ANAPRE | VISOR JWI700P- PRECIO-PESO-IMPORTE IMPRESORA | JWI700P+Bateria | [5 empty] | 336.7 | Catálogo web
ANAPRE | VISOR TCP-C Contador de piezzas con IMPRESORA | TCP+Bateria | [5 empty] | 569.8 | Catálogo web
ANAPRE | VISOR REPETIDOR TP01 PARA NHB-EHB | TP01-NHB-EHB-VISOR | [5 empty] | 252.525 | Catálogo web
ANAPRE | MINI BALANZAS PORTATILES | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE | Mini-Balanzas | 1230-QUILATERA TANITA | 20 g | 0.002 g |  |  |  | 382.025 | Catálogo web
ANAPRE | Mini-Balanzas | 1479-J2 TANITA | 200 g | 0.01 g |  |  |  | 226.625 | Catálogo web
ANAPRE | Mini-Balanzas | 1479-V- TANITA | 120 g | 0.1 g |  |  |  | 161.875 | Catálogo web
ANAPRE | Mini-Balanzas | JKD-500- Jadever | 500 g | 0.1 g |  |  |  | 118.6 | Catálogo web
ANAPRE | Mini-Balanzas | JKD-250 -Jadever | 250 g | 0.05 g |  |  |  | 118.6 | Catálogo web
ANAPRE | Mini-Balanzas | D8011 | 200 g | 0.01 g |  |  |  | 60.325 | Catálogo web
ANAPRE | Mini-Balanzas | D8015 | 200 g | 0.01 g |  |  |  | 73.275 | Catálogo web
ANAPRE | Mini-Balanzas | D8068 | 100 g | 0.001 g |  |  |  | 105.65 | Catálogo web
ANAPRE | Balanza cocina | JK01-3K Pilas | 3000 g | 1 g |  | Ø 150 mm | extern | 66.8 | Catálogo web
ANAPRE | Balanza cocina | JK01-5K Pilas | 5000g | 1 g |  | Ø 150 mm | extern | 66.8 | Catálogo web
ANAPRE | Balanza cocina | JK02-1000 Pilas | 1000 g | 0,1 g |  | Ø 150 mm | extern | 73.275 | Catálogo web
ANAPRE | ACCESORIOS | [7 empty] | Catálogo web
ANAPRE |  | Ionizador de sobremesa BEL mod. ION-A15, diseñado para neutralizar la carga estática de las muestras. | [5 empty] | 777 | Catálogo web
ANAPRE |  | Anti-vibration Table, model TAV, dim. 900x600x800h (cm) | [5 empty] | 2007.25 | Catálogo web
ANAPRE |  | Anti-vibration Table, model TAV PLUS, dim. 900x600x800h (cm) | [5 empty] | 4532.5 | Catálogo web
ANAPRE |  | Comunication KIT. Includes serial-to-USB converter, cable and Software i-Weight for weight data Collection, Statistics, Graph para Balanzas Bel | [5 empty] | 356.125 | Catálogo web
ANAPRE |  | Comunication KIT CFR21. Includes serial-to-USB converter, cable and Software i-Weight PRO for weight data Collection, Statistics, Graph para balanzas Bel | [5 empty] | 679.875 | Catálogo web
ANAPRE |  | KIT de densidad para el cálculo de densidad de SÓLIDOS y LÍQUIDOS para balanzas de BEL con legibilidad 0,1 mg / 0,001 g / 0,01 g. | [5 empty] | 537.425 | Catálogo web
ANAPRE |  | Platos de ensayo reutilizables para analizadores de humedad, diámetro 100 mm, espesor 0,1 mm (caja de 80 unidades) | [5 empty] | 79.75 | Catálogo web
ANAPRE |  | Bateria Recargable | [5 empty] | 47.375 | Catálogo web
ANAPRE |  | Banqueta Pesada hidrostatica | [5 empty] | 291.375 | Catálogo web
ANAPRE |  | Guantes | [5 empty] | 27.95 | Catálogo web
ANAPRE |  | Brocha de limpieza antiestática, ancho total 30 mm, diámetro de las cerdas: 0,2–0,35 mm. | [5 empty] | 27.95 | Catálogo web