## 2026
MARCA | REFERENCIA | MODELO | DESCRIPCIÓN | PV AM
|  |  | AGITADORES MAGNÉTICOS |  | Catálogo web
DINKO | 1.8025.00 | D-71 | Superficie de acero inoxidable. 143 x194 mm.. Velocidad regulable | 496.2625 | Catálogo web
DINKO | 1.8026.00 | D-72 | Con calefacción, placa 14 cm Ø. Regulación de temperatura y velocidad | 915.2875 | Catálogo web
DINKO | 1.8029.00 | D-72D | Con calefacción, placa 14 cm Ø. Regulaciónde temperatura PID y velocidad, Con sonda de temperatura Pt100 de acero inoxidable y soporte, 1metro cable | 1409.2375 | Catálogo web
DINKO | 1.8030.00 | D-72D | Con calefacción, placa 14cm Ø. Reg.de temperatura PID y velocidad, con sonda de temperatura Pt100 funda cristal/gel antiácido, 1 metro de cable | 1409.2375 | Catálogo web
DINKO | 1.8031.00 | D-11 | Superficie acero inoxidable 224 x 262 mm.. Velocidad regulable | 635.0125 | Catálogo web
DINKO | 1.8032.00 | D-12 | Con calefacción, placa 19 cm Ø. Regulación de temperatura y velocidad | 995.7625 | Catálogo web
DINKO | 1.8034.00 | D-12D | Con calefacción, placa 19 cm Ø. Regulación de temperatura PID y velocidad, con sonda Pt100 de acero inoxidable y soporte, 1 metro de cable | 1514.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.8093.00 | D-66AM | Con calefacción 99,9ºC. 4 plazas 40 mm.Ø, profundidad 60 mm. Regulación temp. PID. | 2037.775 | Catálogo web
DINKO | 1.8049.00 |  | Imán teflón cilíndrico liso 3 x 8 mm. | 74.1075 | Catálogo web
DINKO | 1.8050.00 |  | Imán teflón cilíndrico liso 4,5 x 12 mm. | 74.5238 | Catálogo web
DINKO | 1.8053.00 |  | Imán teflón cilíndrico liso 8 x 20 mm. | 76.1887 | Catálogo web
DINKO | 1.8055.00 |  | Imán teflón cilíndrico liso 8 x 30 mm. | 77.2987 | Catálogo web
DINKO | 1.8057.00 |  | Imán teflón cilíndrico liso 8 x 40 mm. | 77.0213 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.19 |  | Imán Samario teflonado cilíndrico liso 12 x 30 mm. | 138.4875 | Catálogo web
DINKO | 1.8040.00 |  | Barra soporte | 124.6125 | Catálogo web
DINKO | 1.8110.00 |  | Sonda Pt100 de temperatura de acero inoxidable, recambio D-12D y D-72D | 252.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.8110.01 |  | Sonda Pt100 de temperatura con funda cristal/gel p.D-12D y D-72D | 252.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.8041.00 |  | Pinza-doble para sonda de temperatura Pt100 y termómetro | 144.0375 | Catálogo web
DINKO | 1.8200.04 |  | Vaso acero inoxidable 1 L, 10 cm Ø x 13 cm alto | 130.44 | Catálogo web
DINKO | 1.9631.01 |  | Vaso acero inoxidable 5 L, 20 cm Ø x 21 cm alto | 167.61 | Catálogo web
|  |  | AGITADORES ORBITALES |  | Catálogo web
DINKO | 1.8019.00 | ES-20 | Orbital, pruebas de látex.Bandeja 130 x 105mm..100 rpm | 404.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.8020.00 | ES-21 | Orbital,2 placas microtiter.Bandeja 170 x 130 mm..Velocidad regulable | 504.5875 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.04 | ES-23 | Orbital plataforma 320 x 260mm. Velocidad reg., máximo 300rpm, con temporizador cíclico. Amplitud orbital 4 mm. Sin bandeja | 1237.1875 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.08 | ES-23 | Orbital plataforma 320 x 260mm.. Velocidad reg., máximo 300rpm, con temporizador cíclico. Amplitud orbital 8 mm. Sin bandeja | 1237.1875 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.12 | ES-23 | Orbital plataforma 320 x 260mm..Velocidad reg.,máximo 300rpm, con temporizador cíclico. Amplitud orbital 12 mm. Sin bandeja | 1237.1875 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.16 | ES-23 | Orbital plataforma 320 x 260mm..Velocidad reg., máximo 300rpm, con temporizador cíclico. Amplitud orbital 16 mm. Sin bandeja | 1237.1875 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.01 |  | Bandeja de acero inoxidable para ES-23 y ES-23T, superficie antideslizante 320 x 260 x 10mm. | 216.45 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.14 |  | Bandeja universal de acero inoxidable forma U, con 2 rodillos de ajuste para ES-23 y ES-23T. Medidas 320 x 260 x 120 mm. | 263.1625 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.15 |  | Rodillo de ajuste para Bandeja Universal ,15 mm. Ø | 109.35 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.25 |  | Rodillo de ajuste para Bandeja Universal, 25 mm.Ø | 109.35 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.17 |  | Barra para bandeja Universal,16 pinzas de 5 a 8 mm. Ø | 184.5375 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.18 |  | Barra para bandeja Universal,16 pinzas de 8 a 11 mm. Ø | 184.5375 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.19 |  | Barra para bandeja Universal,16 pinzas de 12 a 14 mm. Ø | 184.5375 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.20 |  | Barra para bandeja Universal,16 pinzas de 15 a 18 mm. Ø | 184.5375 | Catálogo web
DINKO | 1.8004.21 |  | Barra para bandeja Universal,16 pinzas de 20 a 24 mm. Ø | 188.7 | Catálogo web
|  |  | AGITADORES ROTATIVOS |  | Catálogo web
DINKO | 1.8007.00 | D-01 | Rotativo para tubos, sin disco o bandeja.Regulación velocidad 1-15 rpm | 461.575 | Catálogo web
DINKO | 1.8016.00 |  | Bandeja soporte para 18 cápsulas hasta 28 mm. diámetro | 293.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.8017.00 |  | Bandeja soporte para 8 cápsulas hasta 40 mm.. | 293.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.8016.01 |  | Bandeja mixta (a indicar) | 293.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.8008.01 |  | Disco rotativo para 16 tubos Eppendorf | 315.8875 | Catálogo web
DINKO | 1.8008.00 |  | Disco rotativo para 16 tubos de 12 a 14 mm. diámetro | 315.8875 | Catálogo web
DINKO | 1.8009.00 |  | Disco rotativo para 16 tubos de 15 a 18 mm. diámetro | 315.8875 | Catálogo web
DINKO | 1.8010.00 |  | Disco rotativo para 16 tubos de 20 a 24 mm. diámetro | 315.8875 | Catálogo web
DINKO | 1.8010.01 |  | Disco rotativo para 8 tubos de 29 a 35 mm. diámetro | 315.8875 | Catálogo web
|  |  | AGITADORES VARILLA |  | Catálogo web
DINKO | 1.8002.00 | D-15 | Hasta 15 litros, Velocidad 100 a 4400 rpm. Sin varilla agitadora | 1195.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.8002.15 | D-15BR | Hasta 15 litros, Velocidad 0 a 5 rpm. Par 100 Ncm. Sin varilla agitadora | 1140.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.8002.14 | D-15BR | Hasta 15 litros, Velocidad 0 a 10 rpm. Par 100 Ncm.Sin varilla agitadora | 1081.7875 | Catálogo web
DINKO | 1.8002.13 | D-15BR | Hasta 15 litros, Velocidad 0 a 80 rpm. Par 50 Ncm. SIn varilla agitadora | 1067.9125 | Catálogo web
DINKO | 1.8002.12 | D-15BR | Hasta 15 litros, Velocidad 0 a 150 rpm. Par 20 Ncm. Sin varilla agitadora | 1073.4625 | Catálogo web
DINKO | 1.8002.10 | D-15BR | Hasta 15 litros.Veloc.reg.0-300 rpm.Par 10 Ncm.Sin varilla agitadora | 1069.3 | Catálogo web
DINKO | 1.8001.00 | D-14 | Hasta 15 litros. 7 veloc.,máx.3400 rpm.Sin varilla agitadora | 994.375 | Catálogo web
DINKO | 1.8002.05 |  | Varilla agitadora pala acero inox. 300 mm. x 8 mm. Ø para D-15/D-15BR/D14 | 153.75 | Catálogo web
DINKO | 1.8002.04 |  | Varilla agitadora hélice ac. inox. 300mm. x 8 mm. Ø para D-15/D-15BR/D14 | 153.75 | Catálogo web
DINKO | 1.8000.00 | D-13 | Hasta 2 litros.Selector 7 velocidades,máx.4400 rpm.Sin varilla agitadora | 819.55 | Catálogo web
DINKO | 1.8000.15 | D-13C | Hasta 2 litros.Reg. contínua de veloc.,máx.4400 rpm.Sin varilla agitadora | 1024.9 | Catálogo web
DINKO | 1.8000.01 |  | Varilla agitadora hélice acero inoxidable 200 mm. largo x 6 mm. Ø para D-13 | 153.75 | Catálogo web
DINKO | 1.8000.07 |  | Varilla agitadora pala acero inoxidable 200 mm. largo x 6 mm. Ø para D-13 | 153.75 | Catálogo web
DINKO | 1.8003.02 |  | Nuez doble para agitador D-13, D-14 y D-15 | 103.3838 | Catálogo web
DINKO | 1.8003.00 |  | Pie soporte forma A, 260 x 260 mm.. | 271.4875 | Catálogo web
DINKO | 1.8003.01 |  | Barra para soporte A de acero inoxidable 600 x 12 mm. largo x Ø | 128.775 | Catálogo web
DINKO | 1.8003.06 |  | Pie soporte,base de 300x150mm., barra 70cm,nuez doble 16mm. abertura | 159.3 | Catálogo web
|  |  | BAÑOS DE ARENA - Ver Placas calefactoras |  | Catálogo web
DINKO | 1.8079.01 |  | Cubeta acero indeformable,20 cm Ø x 6 cm fondo, p. placa calefactora | 451.8625 | Catálogo web
|  |  | BAÑOS TERMOSTÁTICOS-FRÍO/CALOR |  | Catálogo web
DINKO | 12.0100.70* | BRC10 | Baño refrigerado de circulación, 6 L/min. Rango: -10ºC a +100ºC | 4047.8 | Catálogo web
DINKO | 1.8200.00 | D-40 | Baño refrigerado Peltier de circulación 4-20 L/h. Rango:+2,5 a +60ºC | 3767.9875 | Catálogo web
|  |  | BOMBAS DE VACÍO |  | Catálogo web
DINKO | 1.9511.00 | D-95 | Vacío -0,84bar 6L/min, 230V 50Hz | 571.1875 | Catálogo web
DINKO | 1.9511.12 | D-95B | Vacío -0,84bar 6L/min, 12V DC, batería Ion-Litio y cargador | 844.525 | Catálogo web
DINKO | 1.9517.00 | D-95 | Vacío -0,86bar, 6L/min,vacuómetro digital, regulación y salida pedal | 868.1125 | Catálogo web
DINKO | 1.9515.00 | D-95 | Vacío -0,98bar,12L/min, vacuómetro digital, regulación y salida pedal | 1244.125 | Catálogo web
DINKO | 1.9515.12 | D-95B | Vacío-0,98bar,12L/min,vacuómetro digital,regulación,conex.pedal,batería | 1570.1875 | Catálogo web
DINKO | 1.9515.15 | D-95CD | Vacío -0,98bar, 12L/min, control de vacío digital,regulación y salida pedal | 1466.125 | Catálogo web
DINKO | 1.9514.10 | D-95CD | Vacío-0,98bar,30L/min,manómetro digital/control vacío digital/reg./salida | 1965.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9521.10 | D-95CD | Vacío-0,98bar,50L/min,manómetro digital/control vacío digital/reg./salida | 2108.5375 | Catálogo web
DINKO | 1.9516.12 | D-95T | Vacío -0,98bar,12L/min,control vacío digital/temporizador digital/regulador/salida | 1524.4 | Catálogo web
DINKO | 1.9518.10 | D-95VCD | Controlador de vacío y presión digital. Dos controles. Resolución 0,001 bar | 823.7125 | Catálogo web
DINKO | 1.9518.04 | D-95D | Indicador digital de vacío -1 a +1 bar/ 0,001bar | 289.525 | Catálogo web
DINKO | 1.9518.05 | D-95D | Indicador digital de presión 0 a 10 bar/ 0,01bar | 289.525 | Catálogo web
DINKO | 1.9518.00 |  | Regulador de vacío analógico, vacuómetro 0-760mm. Hg. Precisión ± 2 % | 242.35 | Catálogo web
DINKO | 1.9518.01 |  | Regulador de presión analógico, manómetro 4bar. Resolución 0,1 bar | 242.35 | Catálogo web
DINKO | 1.9520.00 |  | Trampa para vacío, recipiente 1 L, conector/tapa, válvula y tuberías | 215.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.9520.03 |  | Trampa para vacío, recipiente 2 L, conector/tapa, válvula y tuberías | 231.25 | Catálogo web
DINKO | 1.9520.06 |  | Trampa para vacío, recipiente 5 L, conector/tapa, válvula y tuberías | 295.075 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.00 |  | Interruptor de pie(pedal) | 124.6125 | Catálogo web
|  |  | BOMBAS DE MEMBRANA |  | Catálogo web
DINKO | 1.9509.01 |  | Bomba dosificadora, membrana de Teflon ® 2 L / hora, regulable | 490.7125 | Catálogo web
DINKO | 1.9509.02 |  | Bomba dosificadora, membrana de Teflon ® 5 L / h ora, regulable | 490.7125 | Catálogo web
DINKO | 1.9509.03 |  | Bomba dosificadora, membrana de Teflon ® 8 L / hora, regulable | 490.7125 | Catálogo web
|  |  | BOMBAS NEUMÁTICAS |  | Catálogo web
DINKO | 8.0049.00 | Micro | Bomba de doble membrana accionada por aire comprimido, 30 L / min | 890.3125 | Catálogo web
DINKO | 8.0049.01 | 50 | Bomba de doble membrana accionada por aire comprimido, 50 L / min | 1144.225 | Catálogo web
DINKO | 8.0049.02 | 80 | Bomba de doble membrana accionada por aire comprimido, 90 L / min | 1692.2875 | Catálogo web
|  |  | BOMBAS PERISTÁLTICAS |  | Catálogo web
DINKO | 1.9705.00 | D20FMB | 1,5 L / hora, 1 Bar, 230 V 50/60 Hz | 192.8625 | Catálogo web
DINKO | 1.9705.03 | D20FMB | 3 L / hora, 1 Bar, 230 V 50/60 Hz | 192.8625 | Catálogo web
DINKO | 1.9705.04 | D20FMB | 4 L/ hora, 1 Bar, 230 V 50/60 Hz | 192.8625 | Catálogo web
DINKO | 1.9705.06 | D20FMB | 6 L / hora, 1 Bar, 230 V 50/60 Hz | 192.8625 | Catálogo web
DINKO | 1.9701.05 |  | Kit de recambios para D20FM, 0,5 metros tubo peristáltico y 2 terminales | 97.5563 | Catálogo web
|  |  | Modelo 253 OM- Caudal Fijo |  | Catálogo web
DINKO | 1.8798.00 |  | Motobomba 24 V DC cabezal 253M, 3 caudales, 3, 4 y 6L/min. | 768.2125 | Catálogo web
DINKO | 1.8798.50 |  | Motobomba 24 V DC cabezal 153M, 6 caudales, 29,120.470,1000,1500 y 2000ml/min | 815.3875 | Catálogo web
|  |  | Nota: caudal variable por ajuste de la tensión de alimentación |  | Catálogo web
|  |  | Modelo D-21V-Caudal regulable |  | Catálogo web
DINKO | 1.9730.21 | D-21V | Cabezal CFG1-3r, 300 rpm. Caudal de 5,0 a 565 ml/min. | 938.875 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.22 | D-21V | Cabezal CFG2-3r. Dos canales. 300 rpm. Caudal por canal 0,5 a 175 ml/min. | 938.875 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.43 | D-21V | Cabezal CFV-4r. 30 rpm Caudal de 0,2 a 30 ml/min. | 1077.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.48 | D-21V | Cabezal CFV-4r. 80 rpm. Caudal de 0,5 a 80 ml/min. | 1077.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.42 | D-21V | Cabezal CFV-4r. 240 rpm. Caudal de 2,0 a 220 ml/min. | 1077.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.39 | D-21V | Cabezal CF-4r. 110 rpm. Caudal de 0,7 a 300 ml/min. | 1077.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.40 | D-21V | Cabezal CF-4r. 350 rpm. Caudal de 2,0 a 1100 ml/min. | 1077.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.34 | D-21V | Cabezal 253-3r. 110 rpm. Caudal de 60 a 1100 ml/min.. | 1563.25 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.33 | D-21V | Cabezal 253-3r. 350 rpm. Caudal de 120 a 3500 ml/min. | 1563.25 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.32 | D-21V | Cabezal 153-3r. 350 rpm. Caudal de 9 a 1400ml/min. | 1563.25 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.55 | D-21V | Cabezal 253-3r. 500 rpm. Motor brushless. Caudal de 150 a 4700 ml/min. | 1771.375 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.08 | D-21V | Cabezal 153N-3r. 350 rpm. Caudal de 9 a 1400 ml/min, 12V CC * | 1771.375 | Catálogo web
DINKO | 1.9730.06 | D-21V | Cabezal 253-3r. 350 rpm. Caudal de 120 a 3500 ml/min. 12V CC * | 1799.125 | Catálogo web
|  |  | ACCESORIOS - D-21V |  | Catálogo web
DINKO | 1.9740.01 |  | Interruptor de pie (pedal) para D-21V | 124.6125 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.08 |  | Pistola dosificadora con interruptor | 307.5625 | Catálogo web
|  |  | Modelo D25V+ - Regulable-Programación rampas-Sistema antigoteo regulable |  | Catálogo web
DINKO | 1.9732.15 | D-25V+ | Cabezal CFG1, 1 canal. 15 rpm. Caudal 0,1-20 ml/min. | 1216.375 | Catálogo web
DINKO | 1.9732.16 | D-25V+ | Cabezal CFG2, 2 canales. 15 rpm. Caudal por canal 0,1-10 ml/min. | 1216.375 | Catálogo web
DINKO | 1.9732.17 | D-25V+ | Cabezal CFG1, 1 canal. 300 rpm. Caudal de 5,0 a 565 ml/min. | 1417.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.9732.18 | D-25V+ | Cabezal CFG2. 2 canales. 300 rpm. Caudal po canal 0,5-175 ml/min. | 1417.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.9731.30 | D-25V+ | Cabezal CFV-4r. 30 rpm. Caudal 0,05-30 ml/min | 1417.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.9731.80 | D-25V+ | Cabezal CFV-4r. 80 rpm. Caudal 0,1-80 ml/min | 1417.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.9731.24 | D-25V+ | Cabezal CFV-4r. 240 rpm. Caudal 0,5-220 ml/min | 1417.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.9731.33 | D-25V+ | Cabezal CFV-4r. Caudal 1,0-330 ml/min. Admite hasta 3 cabezales intermedios más. | 1667.3125 | Catálogo web
DINKO | 1.9732.13 | D-25V+ | Cabezal CF-4r. 110 rpm. Caudal 0,2-300 ml/min | 1424.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9732.14 | D-25V+ | Cabezal CF-4r, 350 rpm. Caudal 0,5-1000 ml/min | 1424.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9749.00 | D-25V+ | Cabezal 253-3r. 350 rpm Caudal 120-3500 ml/min. | 2062.75 | Catálogo web
DINKO | 1.9747.11 | D-25V+ | Cabezal 153-3r. 110 rpm. Caudal 0,7-400 ml/min | 1896.25 | Catálogo web
DINKO | 1.9747.00 | D-25V+ | Cabezal 153-3r. 350 rpm. Caudal 2-1400 ml/min | 1896.25 | Catálogo web
DINKO | 1.9749.50 | D-25V+ | Cabezal 253-3r. 500 rpm. Motor brushless. Caudal 150-4700 ml/min. | 2146 | Catálogo web
DINKO | 1.9747.50 | D-25V+ | Cabezal 153-3r. 500 rpm. Motor brushless. Caudal 5-2000 ml/min. | 2146 | Catálogo web
DINKO | 1.9747.09 | D-25V+ | Cabezal MC2-10r. 110 rpm. Caudal 0,6-60 ml/min por canal | 1771.375 | Catálogo web
DINKO | 1.9747.08 | D-25V+ | Cabezal MC4-10r. 110 rpm. Caudal 0,6-60 ml/min por canal | 1840.75 | Catálogo web
|  |  | ACCESORIOS- 25V+ |  | Catálogo web
DINKO | 1.0078.47 | CFV-4r | Cabezal CFV-4r complementario, para tubos de 0,5 a 4,8 mm. Ø interior 1,6 mm. pared | 356.125 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.61 | 253-3r | Cabezal 253-3r complementario para tubos de 6,4 a 9,6 mm. pared 2,4 mm.. | 425.5 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.60 | 153-3r | Cabezal 153-3r complementario para tubos de 0,8 a 8 mm. Ø interior. | 454.6375 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.41 | MC2-10r | Cabezal Multi Micro Bobina de 2 canales / 10 rodillos | 282.5875 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.42 | MC4-10r | Cabezal Multi Micro Bobina de 4 canales / 10 rodillos | 363.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.03 |  | Interruptor de pie (pedal) para D25Vplus | 124.6125 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.02 |  | Interruptor de pie (pedal) para D25Vplus antes 2024 | 124.6125 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.08 |  | Pistola dosificadora con interruptor, para bombas antes 2024 | 307.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.09 |  | Pistola dosificadora con interruptor. | 307.5625 | Catálogo web
|  |  | Modelo D-25VT / Caudal regulable-Temporizador cíclico |  | Catálogo web
DINKO | 1.9737.05 | D-25VT | Cabezal CFG1.300rpm.Caudal 5,0-563 ml/min,para tubos de 1,6 a 6,4mm. Ø interno | 1417.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.9737.06 | D-25VT | Cabezal CFG2, 2 canales.Caudal por canal:0,5 a 175ml/min,p.tubos 0,5 a 3,2mm.Ø int | 1417.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.9732.26 | D-25VT | Cabezal CFV-4r, 30, 80 o 240 rpm. Caudal 0,2 a 220 ml/min según rpm elegidos | 1417.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.9736.80 | D-25VT | Cabezal CFV-4r 350rpm. Caudal 1-300 ml/min. Admite otros 3 cabezales intermedios | 1667.3125 | Catálogo web
DINKO | 1.9737.40 | D-25VT | Cabezal CF-4r. 350 rpm Caudal 2,0-1100 ml/min. | 1948.975 | Catálogo web
DINKO | 1.9745.51 | D-25VT | Cabezal 253-3r. 350 rpm.Caudal 120 a 3500 ml/min. | 2229.25 | Catálogo web
DINKO | 1.9745.00 | D-25VT | Cabezal 153-3r 350 rpm. Caudal 9 a 1400 ml/min. | 2368 | Catálogo web
DINKO | 1.9770.00 | D-25VT | Cabezal 253-3r. 500 rpm. Motor brushless. Caudal 150 a 4700 ml/min. | 2437.375 | Catálogo web
DINKO | 1.9745.10 | D-25VT | Cabezal MC2-10r, 110 rpm 0,6 a 60 ml/min por canal | 1632.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9745.08 | D-25VT | Cabezal MC4-10r, 110 rpm 0,6 a 60 ml/min por canal | 1702 | Catálogo web
|  |  | ACCESORIOS D25VT |  | Catálogo web
DINKO | 1.0078.47 | CFV-4r | Cabezal CFV-4r intermedio, para tubos de 0,5 a 4,8 mm. Ø interior 1,6 mm. pared | 339.475 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.61 | 253-3r | Cabezal 253-3r intermedio para tubos de 6,4 a 9,6 mm. pared 2,4 mm. | 401.9125 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.60 | 153-3r | Cabezal 153-3r intermedio para tubos de 0,8 a 8 mm. Ø interior | 454.6375 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.41 | MC2-10r | Cabezal Multi Micro Bobina de 2 canales / 10 rodillos | 282.5875 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.42 | MC4-10r | Cabezal Multi Micro Bobina de 4 canales / 10 rodillos | 363.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.04 |  | Interruptor de pie (pedal) | 124.6125 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.08 |  | Pistola dosificadora con interruptor | 307.5625 | Catálogo web
|  |  | Modelos D25V2i. Dos cabezales. Caudal regulable por cabezal |  | Catálogo web
DINKO | 1.9733.14 | D-25V2i | Dos cabezales CFG1, 3 rodillos. Caudal por cabezal 5,0 a 565 ml/min | 1410.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9733.15 | D-25V2i | Dos cabezales CFG2, 3 rodillos.Cuatro canales Caudal por canal 0,5 -175 ml/min | 1410.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9733.40 | D-25V2i | Dos cabezales CF, 4 rodillos. Caudal por cabezal 2,0 a 1100 ml/min. | 1729.75 | Catálogo web
DINKO | 1.9733.13 | D-25V2i | Dos cabezales CFV, 4 rodillos. Caudal por cabezal 0,2 a 220 ml/min.. | 1951.75 | Catálogo web
|  |  | Modelos D25VT2i. Dos cabezales. Caudal regulable. Temporizada |  | Catálogo web
DINKO | 1.9733.16 | D-25VT2i | Dos cabezales CFG1-3r. 300 rpm. Caudal por cabezal 5-565 ml/min. Temporizada | 1493.875 | Catálogo web
DINKO | 1.9733.17 | D-25VT2i | Dos cabezales CFG2-3r. 4 canales. Caudal por canal 0,5-175ml/min. Temporizada | 1493.875 | Catálogo web
DINKO | 1.9733.41 | D-25VT2i | Dos cabezales CF-4r. 350 rpm. Caudal por cabezal 2,0-1100ml/min..Temporizada | 2183.4625 | Catálogo web
DINKO | 1.9733.04 | D-25VT2i | Dos cabezales CFV-4r.Caudal por cabezal 0,2-220ml/min.Temporizada | 2159.875 | Catálogo web
|  |  | Modelos D25V4i. Cuatro cabezales. Caudal regulable |  | Catálogo web
DINKO | 1.9734.01 | D-25V4i | Cuatro cabezales CFG1, 3 rodillos.300rpm. Caudal por cabezal 5,0 - 565ml/min | 2673.25 | Catálogo web
DINKO | 1.9734.02 | D-25V4i | Cuatro cabezales CFG2, 3 rodillos. 300rpm. .8 canales.Caudal por canal 0,5-175 ml/min | 2673.25 | Catálogo web
DINKO | 1.9734.08 | D-25V4i | Cuatro cabezales CFV, 4 rodillos.30, 80 o 240rpm. Caudal 0,2-220 ml/min. por cabezal | 3415.5625 | Catálogo web
|  |  | Modelos D25VT4i. Cuatro cabezales. Caudal regulable. Temporizada |  | Catálogo web
DINKO | 1.9734.11 | D-25VT4i | Cuatro cabezales CFG1-3r. Caudal por cabezal 5,0-565ml/min.Temporizada | 2909.125 | Catálogo web
DINKO | 1.9734.12 | D-25VT4i | Cuatro cabezales CFG2-3r.8 canales.Caudal por cabezal 0,5-175 ml/min.Temporizada | 2909.125 | Catálogo web
DINKO | 1.9734.10 | D-25VT4i | Cuatro cabezales CFV-4r.30,80 o 240rpm.Caudal por cabezal 0,2-220ml/min Temporiz | 3547.375 | Catálogo web
|  |  | ACCESORIOS BOMBAS MULTICABEZALES D25V2, D25V4 y T |  | Catálogo web
DINKO | 1.0078.47 | CFV-4r | Cabezal CFV-4r intermedio para tubos 0,5 a 4,8mm. Ø interior, 1,6 mm., pared 1,6 mm | 339.475 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.61 | 253-3r | Cabezal 253-3r intermedio para modelos D-25V2i | 401.9125 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.60 | 153-3r | Cabezal 153-3r intermedio tubos 0,8 a 8mm. Ø interior, pared 1,6 mm.Modelos D25V2i | 454.6375 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.01 |  | Interruptor de pie (pedal) para bombas multicabezales | 124.6125 | Catálogo web
|  |  | Bomba Peristáltica Digital Gran caudal D-600 |  | Catálogo web
DINKO | 1.9754.00 | D600/353 | Bomba, cabezal 353Y, Caudal 450-12000ml/min, 600rpm. 100-240V AC 50/60Hz Motor brushless. Control externo: 0-5V/0-10V/4-20mA/ModBus y manual Lectura digital, resolución 1rpm. Software para dosificaciones. | 2978.5 | Catálogo web
|  |  | ACCESORIOS BOMBAS D-600 |  | Catálogo web
|  |  | Bombas Peristálticas Dispensadoras Digitales D-300 |  | Catálogo web
DINKO | 1.9746.10 | D300/153 | Cabezal 153N-3r. 300 rpm. Motor brushless. Caudal 0,03 a 1170 ml/min. | 2395.75 | Catálogo web
DINKO | 1.9746.50 | D300/CF4 | Cabezal 314D-4r. 300 rpm. Motor brushless. Caudal 0,03 a 900 ml/min. | 2395.75 | Catálogo web
DINKO | 1.9746.60 | D300/253 | Cabezal 253D-3r. 300 rpm. Motor brushless. Caudal 0,8 a 3000 ml/min. | 2395.75 | Catálogo web
DINKO | 1.9746.20 | D300/MC2 | Cabezal MC2. 2 canales. 300 rpm. Motor brushless. Caudal 0,006-180 ml/min por canal | 2395.75 | Catálogo web
DINKO | 1.9746.40 | D300/MC4 | Cabezal MC4. 4 canales. 300 rpm. Motor.brushless. Caudal 0,006-180 ml/min por canal | 2395.75 | Catálogo web
DINKO | 1.9746.12 | D300/153 | Cabezal 2x153N-3r.300 rpm. Motot brushless. Caudal 0,03 - 1170 ml/min por cabezal | 2812 | Catálogo web
|  |  | ACCESORIOS BOMBAS D-300 |  | Catálogo web
DINKO | 1.0078.41 | MC2-10r | Cabezal Multi de 2 canales / 10 rodillos | 282.5875 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.42 | MC4-10r | Cabezal Multi de 4 canales / 10 rodillos | 363.0625 | Catálogo web
|  |  | Bombas Peristálticas Dosser Smart Touch Screen. Modelo D-28 |  | Catálogo web
DINKO | 1.9761.00 | D-28 | Cabezal CFV-4r, caudal 0,006-350 ml/mìn, 400 rpm motor Paso a Paso | 4407.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9762.00 | D-28 | Cabezal 153-3r, caudal 0,01-1600 ml/min, 400 rpm motor Paso a Paso | 4407.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9760.00 | D-28 | Cabezal CF-4r, caudal 0,005-1200 ml/min, 400 rpm motor Paso a Paso | 4407.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9764.00 | D-28 | Cabezal MC2-10r, 2 canales.Caudal 0,01-90 ml/min por canal. Motor Paso/Paso | 4407.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9765.00 | D-28 | Cabezal MC4-10r, 4 canales.Caudal 0,01-90 ml/min por canal. Motor Paso/Paso | 4407.625 | Catálogo web
|  |  | ACCESORIOS BOMBAS D-28 |  | Catálogo web
DINKO | 1.0078.63 | 153N | Cabezal 153N para tubos de pared 1,6 mm, en las bombas D-21V y D-300 | 418.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.47 | CFV-4r | Cabezal CFV-4r intermedio, para tubos de 0,5 a 4,8 mm. Ø interior 1,6 mm. pared | 339.475 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.60 | 153-3r | Cabezal 153-3r intermedio para tubos de 0,8 a 8 mm. Ø interior 1,6 mm. pared | 454.6375 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.41 | MC2-10r | Cabezal Multi Micro Bobina de 2 canales / 10 rodillos | 282.5875 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.42 | MC4-10r | Cabezal Multi Micro Bobina de 4 canales / 10 rodillos | 363.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.0035.01 |  | Interruptor de pie (pedal) | 124.6125 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.07 |  | Pistola dosificadora con interruptor | 307.5625 | Catálogo web
|  |  | AMORTIGUADORES DE PULSO-ANTIFLOTADORES -COMPLEMENTOS- |  | Catálogo web
|  |  | CONEXIONES+CONECTORES+VÁLVULAS para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.0078.80 |  | Amortiguador de pulso peristáltico | 105.1875 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.81 |  | Adaptador para amortiguador de pulso 24#, 2 unidades | 77.4375 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.82 |  | Adaptador para amortiguador de pulso 35# 2 unidades | 77.4375 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.83 |  | Adaptador para amortiguador de pulso 36# 2 unidades | 77.4375 | Catálogo web
DINKO | 1.0303.10 |  | Antiflotador acero inox.para tubo peristático de 1,6 y 3.2 mm de Ø interior,1 ud.min 5 uds. | 80.2125 | Catálogo web
DINKO | 1.0303.11 |  | Antiflotador acero inox.para tubo peristático de 4,8 mm de Ø interior,1 ud, min 5 uds | 81.045 | Catálogo web
DINKO | 1.0303.12 |  | Antiflotador acero inox.para tubo peristático de 6,4 mm de Ø interior, 1 ud, min 5 uds | 81.6 | Catálogo web
DINKO | 1.0303.13 |  | Antiflotador acero inox.para tubo peristático de 8,0 mm de Ø interior, 1 ud, min 5 uds | 82.155 | Catálogo web
DINKO | 1.0303.14 |  | Antiflotador acero inox.para tubo peristático de 9,6 mm de Ø interior, 1 ud. min 5 uds | 83.82 | Catálogo web
DINKO | 1.0303.15 |  | Antiflotador acero inox.para tubo peristático de 12,7 mm de Ø interior, 1 ud. min 2 uds | 89.925 | Catálogo web
DINKO | 1.8765.05 |  | Conexión tubo silicona 0,5 mm Ø interior con 2 conectores finales, cabezal 50, 3 uds | 160.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.8765.08 |  | Conexión tubo silicona 0,8 mm Ø interior con 2 conectores finales, cabezal 50, 3 uds | 163.4625 | Catálogo web
DINKO | 1.8765.16 |  | Conexión tubo silicona 1,6 mm Ø interior con 2 conectores finales, cabezal 50, 5 uds | 146.3963 | Catálogo web
DINKO | 1.8765.32 |  | Conexión tubo silicona 3,2 mm Ø interior con 2 conectores finales, cabezal 50, 5 uds | 146.3963 | Catálogo web
DINKO | 1.8765.40 |  | Conexión tubo silicona 4,0 mm Ø interior con 2 conectores finales, cabezal 50, 5 uds | 150.6975 | Catálogo web
DINKO | 1,8765.48 |  | Conexión tubo silicona 4,8 mm Ø interior con 2 conectores finales, cabezal 50, 5 uds | 152.2237 | Catálogo web
DINKO | 1.8765.64 |  | Conexión tubo silicona 6,4 mm Ø interior con 2 conectores finales, cabezal 50, 5 uds | 156.525 | Catálogo web
DINKO | 1.8769.16 |  | Conexión tubo silicona 1,6 mm Ø interior con 2 conectores finales PP, cabezal 153,1m | 84.375 | Catálogo web
DINKO | 1.8769.32 |  | Conexión tubo silicona 3,2 mm Ø interior con 2 conectores finales PP, cabezal 153, 1m | 87.15 | Catálogo web
DINKO | 1.8769.48 |  | Conexión tubo silicona 4,8 mm Ø interior con 2 conectores finales PP, cabezal 153, 1 m | 89.925 | Catálogo web
DINKO | 1.8769.64 |  | Conexión tubo silicona 6,4 mm Ø interior con 2 conectores finales PP, cabezal 153, 1 m | 92.7 | Catálogo web
DINKO | 1.8769.80 |  | Conexión tubo silicona 8,0 mm Ø interior con 2 conectores finales PP, cabezal 153, 1 m | 102.4125 | Catálogo web
DINKO | 1.8767.64 |  | Conexión tubo silicona 6,4 mm Ø interior con 2 conectores finales PP, cabezal 253, 1 m | 101.025 | Catálogo web
DINKO | 1.8767.80 |  | Conexión tubo silicona 8,0 mm Ø interior con 2 conectores finales PP, cabezal 253, 1 m | 103.8 | Catálogo web
DINKO | 1.8767.96 |  | Conexión tubo silicona 9,6 mm Ø interior con 2 conectores finales PP, cabezal 253, 1 m | 106.575 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.101 |  | Conexión tubo silicona 1 mm. Ø con 2 conectores finales para MC, 10 uds | 153.75 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.201 |  | Conexión tubo silicona 2 mm. Ø con 2 conectores finales para MC, 10 uds | 156.525 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.301 |  | Conexión tubo silicona 3 mm. Ø con 2 conectores finales para MC, 10 uds | 159.3 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.401 |  | Conexión tubo silicona 4 mm. Ø con 2 conectores finales para MC, 10 uds | 162.075 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.101 |  | Conexión de tubo Farmed 1 mm. Ø con 2 conectores finales para MC, 10 uds | 194.25 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.201 |  | Conexión de tubo Farmed 2 mm. Ø con 2 conectores finales para MC, 10 uds | 202.575 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.301 |  | Conexión de tubo Farmed 3 mm. Ø con 2 conectores finales para MC, 10 uds | 206.7375 | Catálogo web
DINKO | 1.8789.008 |  | Conexión de tubo Viton® 0,8 mm. Ø con 2 conectores finales para MC,10uds. | 194.25 | Catálogo web
DINKO | 1.8789.016 |  | Conexión de tubo Viton® 1,6 mm. Ø con 2 conectores finales para MC,10uds. | 194.25 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.58 |  | Cartucho para cabezales MC, sin tubos | 110.7375 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.51 |  | Conectores finales p. tubo de 0,8 a 1 mm. Ø para cabezales MC, 1ud, mínimo 10 uds | 72.165 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.55 |  | Conectores finales p. tubo de 2 mm. Ø de cabezales MC, 1 ud, mínimo 10 uds | 72.165 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.56 |  | Conectores finales p. tubo de 3 mm. Ø de cabezales MC, 1 ud, mínimo 10 uds | 72.165 | Catálogo web
DINKO | 1.0078.57 |  | Conectores finales p. tubo de 4 mm. Ø de cabezales MC, 1 ud, mínimo 10 uds | 72.165 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.14 |  | Tubo acero inox. 4 cm y 1 mm. Ø int. 0,15 mm. pared para empalme, 25 uds | 88.5375 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.06 |  | Tubo acero inox. 4 cm y 1,5 mm. Ø int. 0,25 mm. pared para empalme, 25 uds | 90.7575 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.08 |  | Tubo acero inox.4 cm y 3,4 mm. Ø int. 0,30 mm. pared para empalme, 25 uds | 104.2163 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.10 |  | Tubo acero inox. 4 cm y 5 mm. Ø int. 0,5 mm. pared para empalme, 25 uds | 113.235 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.12 |  | Tubo acero inox. 4 cm y 6 mm. Ø int. 0,5 mm. pared para empalme, 25 uds | 123.3638 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.15 |  | Tubo acero inox 13 cm y 1 mm. Ø int. 0,15 mm. pared, 1 bisel para tubos, 10 uds | 89.5088 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.07 |  | Tubo acero inox. 13 cm y 1,5 mm. Ø int. 0,25 mm. pared,1 bisel p. tubos,10 uds | 97.2788 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.09 |  | Tubo acero inox 13 cm y 3,4 mm. Ø int.0,30 mm. pared,1 bisel para tubos,10 uds | 115.3162 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.11 |  | Tubo acero inox 13 cm y 5 mm. Ø int. 0,5 mm. pared, 1 bisel para tubos, 10 uds | 116.9813 | Catálogo web
DINKO | 8.0056.13 |  | Tubo acero inox 13 cm y 6 mm. Ø int. 0,5 mm. pared, 1 bisel para tubos, 10 uds | 129.885 | Catálogo web
DINKO | 1.0302.10 |  | Tubo acero inox. con válvula antiretorno 4 mm. Ø exterior, pared 1 mm., para tubos de 3,2 a 4,8 mm.. Ø interior | 82.71 | Catálogo web
DINKO | 1.0302.11 |  | Tubo acero inox . con válvula antiretorno 6 mm. Ø exterior, pared 1 mm., para tubos de 4,8 a 6,4 mm.. Ø interior | 84.375 | Catálogo web
DINKO | 1.0302.12 |  | Tubo acero inox. con válvula antiretorno 8 mm. Ø exterior, pared 1 mm., para tubos de 6,4 a 8,0 mm.. Ø interior | 86.04 | Catálogo web
DINKO | 1.0302.13 |  | Tubo acero inox. con válvula antiretorno 10 mm. Ø exterior, pared 1 mm., para tubos de 8,0 a 9,6 mm.. Ø interior | 86.4562 | Catálogo web
|  |  | Conectores cónicos PP para empalme de tubos peristálticos |  | Catálogo web
DINKO | 1.0080.15 |  | Recto para tubos de 1,6 mm. Ø interior, 1 uds. Mínimo 10 uds | 72.4425 | Catálogo web
DINKO | 1.0080.18 |  | Recto para tubos de 3,2 mm. Ø interior, 1 uds. Mínimo 10 uds | 72.5813 | Catálogo web
DINKO | 1.0080.05 |  | Recto para tubos de 4,8 mm. Ø interior, 1 uds. Mínimo 10 uds | 72.9975 | Catálogo web
DINKO | 1.0080.14 |  | Recto para tubos de 6,4 mm. Ø interior, 1 uds. Mínimo 10 uds | 73.4137 | Catálogo web
DINKO | 1.0080.20 |  | Recto para tubos de 8,0 y 12,7 mm. Ø interior, 1 uds. Mínimo 10 uds | 74.385 | Catálogo web
DINKO | 1.0120.14 |  | Forma Cruz, 8,0 mm. Ø, 1 uds. Mínimo 10 uds | 72.9975 | Catálogo web
DINKO | 1.0120.49 |  | Forma T, 6,0 mm. Ø, 1 uds. Mínimo 10 uds | 72.165 | Catálogo web
DINKO | 1.0120.02 |  | Forma T, 8,0 mm. Ø, 1 uds. Mínimo 10 uds | 72.4425 | Catálogo web
DINKO | 1.0120.26 |  | Forma Y, para tubos de 3,0 a 4,0 mm. Ø interor,1 uds. Mínimo 10 uds | 72.9975 | Catálogo web
DINKO | 1.0120.48 |  | Forma Y, para tubos de 4,0 a ,6 mm. Ø interor,1 uds. Mínimo 10 uds | 73.1363 | Catálogo web
DINKO | 1.0120.32 |  | Forma Y, para tubos de 6,0 a 8,0 mm. Ø interor,1 uds. Mínimo 10 uds | 74.385 | Catálogo web
DINKO | 1.0120.33 |  | Forma Y, para tubos de 8,0 a 10,0 mm. Ø interor,1 uds. Mínimo 10 uds | 74.385 | Catálogo web
DINKO | 1.0077.23 |  | Doble aguja para tubos de 0,5 mm. Ø, 10 uds | 101.3025 | Catálogo web
DINKO | 1.0077.26 |  | Doble aguja para tubos de 0,8 mm. Ø, 10 uds | 101.3025 | Catálogo web
|  |  | Tubos FARMAPURE para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1,8711.08 |  | Diámetro interior 0,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro | 102.4125 | Catálogo web
DINKO | 1.8711.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 14# | 128.9137 | Catálogo web
DINKO | 1.8711.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 16# | 129.7463 | Catálogo web
|  |  | Tubos FARMED para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8710.05 |  | Diámetro interior 0,5 mm, pared 1,6 mm, 1 metro, mínimo 7,5 m | 98.25 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.08 |  | Diámetro interior 0,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 13#, minimo 7,5 m | 99.0825 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.16 |  | Diámetro interno 1,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 14#, mínimo 7,5 m | 117.2588 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.32 |  | Diámetro interno 3,2 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 16#, mínimo 7,5 m | 122.9475 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.48 |  | Diámetro interno 4,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 25#, mínimo 7,5 m | 124.6125 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.64 |  | Diámetro interno 6,4 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 17#, mínimo 7,5 m | 129.885 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 18#, mínimo 7,5 m | 135.435 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro, mínimo 7,5 m | 147.645 | Catálogo web
|  |  | Tubos MARPRENE para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8712.05 |  | Diámetro interior 0,5 mm, pared 1,6 mm, 1 metro, mínimo 5m | 116.1487 | Catálogo web
DINKO | 1.8712.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 25 #, mínimo 5m | 157.4813 | Catálogo web
DINKO | 1.8713.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 2,4 mm, 1 metro, mínimo 5m | 164.1412 | Catálogo web
DINKO | 1.8713.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 2,4 mm, 1 metro, mínimo 5m | 176.2125 | Catálogo web
DINKO | 1.8713.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 24#, mínimo 5m | 198.4125 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.82 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 35#, mínimo 5m | 222.6938 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.97 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 36#, mínimo 5m | 232.1287 | Catálogo web
DINKO | 1.8714.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 3,2 mm mm, 1 metro 73#, mínimo 15m | 337.1163 | Catálogo web
|  |  | Tubos PHARMA para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8801.08 |  | Diámetro interiro 0,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 13#, mínimo 5m | 97.695 | Catálogo web
DINKO | 1.8801.16 |  | Diámetro interiro 1,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 14#, mínimo 5m | 114.9 | Catálogo web
DINKO | 1.8801.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 1.6 mm, 1 metro 16#, mínimo 5m | 117.12 | Catálogo web
DINKO | 1.8801.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 25#, mínimo 5m | 119.7563 | Catálogo web
DINKO | 1.8801.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 17#, mínimo 5m | 121.9763 | Catálogo web
DINKO | 1.8801.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 18#, mínimo 5m | 124.4737 | Catálogo web
DINKO | 1.8802.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 2,4 mm.1 metro, mínimo 15m | 101.9963 | Catálogo web
DINKO | 1.8802.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 2,4 mm.1 metro, mínimo 15m | 102.69 | Catálogo web
DINKO | 1.8802.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 2,4 mm, 1 metro, mínimo 15m | 104.0775 | Catálogo web
DINKO | 1.8802.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 24#, mínimo 15m | 121.6988 | Catálogo web
DINKO | 1.8802.80 |  | Diámetro interiro 8,0 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 35#, mínimo 15m | 122.67 | Catálogo web
DINKO | 1.8802.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 36#, mínimo 5m | 155.2763 | Catálogo web
DINKO | 1.8803.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 3,2 mm, 1 metro 73#, mínimo 15m | 137.1 | Catálogo web
DINKO | 18803127 |  | Diámetro interior 12,7 mm, pared 3,2 mm, 1 metro 82#, mínimo 15m | 149.5875 | Catálogo web
|  |  | Norpreno F ver Tygon A-60-C |  | Catálogo web
|  |  | Norpreno G ver Tygon A-60-G |  | Catálogo web
|  |  | Tubos SILICONA. Platinum Cure, para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8760.05 |  | Diámetro interior 0,5 mm, pared 1,6 mm, 1 metro, mínimo 5m | 97.695 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.08 |  | Diámetro interior 0,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 13#, mínimo 10m | 82.4325 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 14#, mínimo 10m | 78.1312 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.24 |  | Diámetro interior 2,4 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 19#, mínimo 10m | 78.5475 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 16#, mínimo 10m | 78.9638 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.40 |  | Diámetro interior 4,0 mm, pared 1,6 mm, 1 metro , mínimo 10m | 79.38 | Catálogo web
DINKO | 1,8760.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 25#, mínimo 10m | 82.71 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 17#, mínimo 10m | 84.7913 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 18#, mínimo 5m | 95.475 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro, mínimo 5m | 105.6038 | Catálogo web
DINKO | 1.8762.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 2,4 mm, 1 metro, mínimo 10m | 88.815 | Catálogo web
DINKO | 1.8762.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 2,4 mm, 1 metro, mínimo 10m | 84.375 | Catálogo web
DINKO | 1.8762.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 15#, mínimo 10m | 87.705 | Catálogo web
DINKO | 1.8762.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 24#, mínimo 10m | 92.2837 | Catálogo web
DINKO | 1.8762.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 35#, mínimo 10m | 95.475 | Catálogo web
DINKO | 1.8762.96 |  | Diámtero interiro 9,6 mm, pared 2,4 mm. 1 metro 36#, mínimo 5m | 98.3888 | Catálogo web
DINKO | 1.8763.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 3,2 mm, 1 metro 73#, mínimo 5m | 110.5987 | Catálogo web
DINKO | 18763127 |  | Diámetro interior 12,7 mm, pared 3,2 mm, 1 metro 82#, mínimo 5m | 119.0625 | Catálogo web
|  |  | Tubo SILICONA para uso externo en bombas peristálticas y de vacío |  | Catálogo web
DINKO | 1.8738.01 |  | Diámetro interior 5,0 mm, pared 2,5 mm, 1 metro, mínimo 5m | 86.1788 | Catálogo web
|  |  | Tubos TYGON L para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8770.16 |  | Diámetro interiror 1,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 14#, mínimo 7,5m | 113.6513 | Catálogo web
DINKO | 1.8770.32 |  | Diámetro interiror 3,2 mm, pared 3,2 mm, 1 metro 16#, mínimo 7,5m | 116.2875 | Catálogo web
DINKO | 1.8770.48 |  | Diámetro interiror 4,8 mm, pared 4,8 mm, 1 metro 25#, mínimo 7,5m | 120.45 | Catálogo web
DINKO | 1.8770.64 |  | Diámetro interiror 6,4 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 17#, mínimo 7,5m | 121.9763 | Catálogo web
DINKO | 1.8770.80 |  | Diámetro interiror 8,0 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 18#, mínimo 7,5m | 123.3638 | Catálogo web
|  |  | Tubos TYGON A-60-C, amarillo, para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8740.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 14#, mínimo 7,5m | 90.3413 | Catálogo web
DINKO | 1.8740.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 16#, mínimo 7,5m | 92.4225 | Catálogo web
DINKO | 1.8740.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 25#, mínimo 7,5m | 93.1163 | Catálogo web
DINKO | 1.8740.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 17#, mínimo 7,5m | 97.2788 | Catálogo web
DINKO | 1.8740.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 18#, mínimo 7,5m | 108.1013 | Catálogo web
DINKO | 1.8740.96 |  | Diámetro interior 12,7 mm, pared 1,6 mm, 1 metro, mínimo 7,5m | 110.0438 | Catálogo web
|  |  | Tubos TYGON A-60-G ( Norprene), negro, para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8750.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 14#, mínimo 15m | 81.3225 | Catálogo web
DINKO | 1.8750.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 16#, mínimo 15m | 83.5425 | Catálogo web
DINKO | 1.8750.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 25#, mínimo 15m | 87.4275 | Catálogo web
DINKO | 1.8750.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 17#, mínimo 15m | 89.37 | Catálogo web
DINKO | 1.8750.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 18#, mínimo 5m | 94.2263 | Catálogo web
DINKO | 1.8750.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro, mínimo 5m | 97.14 | Catálogo web
DINKO | 1.8756.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 15#, mínimo 5m | 84.6525 | Catálogo web
DINKO | 1.8756.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 24#, mínimo 5m | 90.3413 | Catálogo web
DINKO | 1.8756.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 35#, mínimo 5m | 96.1688 | Catálogo web
DINKO | 1.8756.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 36#, mínimo 5m | 104.91 | Catálogo web
DINKO | 18756127 |  | Diámetro interior 12,7 mm, pared 2,4 mm, 1 metro, mínimo 5m | 117.9525 | Catálogo web
DINKO | 18756159 |  | Diámetro interior 15,9 mm, pared 2,4 mm, 1 metro, mínimo 5m | 139.5975 | Catálogo web
|  |  | Tubos TYGON 4040 para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8780.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 14#, mínimo 15m | 82.71 | Catálogo web
DINKO | 1.8780.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 16#, mínimo 15m | 88.3987 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 25#, mínimo 15m | 90.3413 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 17#, mínimo 15m | 92.2837 | Catálogo web
|  |  | Tubos VEPRENE para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8709.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 24#, mínimo 5m | 106.02 | Catálogo web
DINKO | 1.8709.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 35#, mínimo 5m | 111.8475 | Catálogo web
DINKO | 1.8709.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 36#, mínimo 5m | 122.3925 | Catálogo web
DINKO | 1.8709.15 |  | Diámetro interior 15,9 mm. pared 4,8 mm, 5 metros | 841.75 | Catálogo web
|  |  | Tubos VITON ® para Bombas Peristálticas |  | Catálogo web
DINKO | 1.8789.08 |  | Diámetro interior 0,8 mm, pared 0,8 mm, 1 metro, mínimo 15m | 134.88 | Catálogo web
DINKO | 1.8789.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 0,8 mm, 1 metro, mínimo 15m | 120.5888 | Catálogo web
DINKO | 1.8790.08 |  | Diámetro interior 0,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 13#, mínimo 15m | 127.3875 | Catálogo web
DINKO | 1.8790.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 14#, mínimo 15m | 127.3875 | Catálogo web
DINKO | 1.8790.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 16#, mínimo 15m | 140.43 | Catálogo web
DINKO | 1.8790.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 25# | 237.6788 | Catálogo web
DINKO | 1.8790.48 |  | Diámetro interior 4,8 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 25#, mínimo 15m | 153.195 | Catálogo web
DINKO | 1.8790.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 17#, mínimo 7,5m | 164.9738 | Catálogo web
DINKO | 1.8790.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 1,6 mm, 1 metro 18#, mínimo 7,5m | 189.5325 | Catálogo web
DINKO | 1.8790.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 1,6 mm, 1 metro, mínimo 7,5m | 239.205 | Catálogo web
DINKO | 1.8791.16 |  | Diámetro interior 1,6 mm, pared 2,4 mm, 1 metro, mínimo 15m | 156.2475 | Catálogo web
DINKO | 1.8791.32 |  | Diámetro interior 3,2 mm, pared 2,4 mm, 1 metro, mínimo 15m | 165.2512 | Catálogo web
DINKO | 1.8791.64 |  | Diámetro interior 6,4 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 24#, mínimo 7,5m | 228.475 | Catálogo web
DINKO | 1.8791.80 |  | Diámetro interior 8,0 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 35#, | 321.4375 | Catálogo web
DINKO | 1.8791.96 |  | Diámetro interior 9,6 mm, pared 2,4 mm, 1 metro 36#, mínimo 7,5m | 293.6875 | Catálogo web
|  |  | Tubos para Bombas Peristálticas con cabezal MC |  | Catálogo web
DINKO | 1.8760.100 |  | Tubo de Silicona 1 mm. Ø, para MC, 1 metro, mínimo 5m | 84.375 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.200 |  | Tubo de Silicona 2 mm. Ø, para MC, 1 metro, mínimo 5m | 87.15 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.300 |  | Tubo de Silicona 3 mm. Ø, para MC, 1 metro, mínimo 5m | 89.925 | Catálogo web
DINKO | 1.8760.400 |  | Tubo de Silicona 4 mm. Ø, para MC, 1 metro, mínimo 5m | 92.7 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.100 |  | Tubo de Farmed 1 mm. Ø para MC, 1 metro | 110.7375 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.200 |  | Tubo de Farmed 2 mm. Ø para MC, 1 metro | 113.5125 | Catálogo web
DINKO | 1.8710.300 |  | Tubo de Farmed 3 mm. Ø para MC, 1 metro | 116.2875 | Catálogo web
DINKO | 1.8789.08 |  | Tubo de Viton® 0,8 mm. Ø, 1 metro, para MC, mínimo 15m | 135.0188 | Catálogo web
DINKO | 1.8789.16 |  | Tubo de Viton® 1,6 mm. Ø, 1 metro, para MC, mínimo 15m | 120.5888 | Catálogo web
|  |  | CALEFACTOR DE BLOQUES |  | Catálogo web
DINKO | 1.8082.00 | D-65 | Temperatura reg. Máximo 200 ºC ± 1 ºC. Sin bloque | 963.85 | Catálogo web
DINKO | 1.8082.10 | D-65 | Temperatura reg. Máximo 99,9 ºC ± 0,1 ºC. Sin bloque | 963.85 | Catálogo web
DINKO | 1.8084.00 | D-65T | Temperatura/tiempo reg. Máximo 200 ºC ± 1 ºC. Sin bloque | 1092.8875 | Catálogo web
DINKO | 1.8084.10 | D-65T | Temperatura/tiempo reg. Máximo 99,9 ºC± 1 ºC. Sin bloque | 1092.8875 | Catálogo web
DINKO | 1.8090.00 | ASTM | Temperatura reg. 6 tubos Nessler 20 mm. Ø 300 ºC ± 0,1 ºC | 3748.5625 | Catálogo web
|  |  | Requiere Controlador de temperatura Modelo D-85 |  | Catálogo web
DINKO | 1.8083.00 |  | Bloque mixto 18 tubos 6 de cada,13-16-20 mm.. Ø | 336.7 | Catálogo web
DINKO | 1.8085.00 |  | Bloque para 24 tubos de 16 mm.. Ø | 336.7 | Catálogo web
DINKO | 1.8085.01 |  | Bloque para 30 tubos de 13 mm.. Ø | 336.7 | Catálogo web
DINKO | 1.8085.08 |  | Bloque para 30 tubos de 12 mm.. Ø | 336.7 | Catálogo web
DINKO | 1.8085.04 |  | Bloque para 18 tubos de 20 mm.. Ø | 336.7 | Catálogo web
DINKO | 1.8085.02 |  | Bloque para 30 tubos Eppendorf | 336.7 | Catálogo web
DINKO | 1.8087.00 |  | Bloque virgen | 208.125 | Catálogo web
DINKO | 1.8088.00 |  | Extractor de bloques | 97.5563 | Catálogo web
DINKO | 1.8089.00 |  | Campana protectora | 150.5438 | Catálogo web
DINKO | 1.8081.10 | D-64D | Temperatura reg.máx.150 ºC 12 tubos 16 mm. Ø, con campana protectora | 801.5125 | Catálogo web
DINKO | 1.8081.01 |  | Campana protectora | 117.2588 | Catálogo web
DINKO | 1.8093.20 | D-66 | Temperatura reg. máximo 99,9ºC, bloque 4 plazas 40 mm. Ø, 60 mm. fondo | 938.875 | Catálogo web
DINKO | 1.8093.15 |  | Adaptador de aluminio para D-66, diámetro a indicar | 153.75 | Catálogo web
|  |  | CLORO |  | Catálogo web
DINKO | 8.0012.00 |  | Clorómetro, Cloro DPD, libre/combinado/total.0-2,0ppm, 110test | 283.975 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.01 |  | Reactivo DPD 1, recambio para Cloro libre | 88.5375 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.02 |  | Reactivo DPD 2, recambio para Cloro libre | 88.5375 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.03 |  | Reactivo DPD 3, recambio p.Cloro combinado+total | 88.5375 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.09 |  | Cloro, tiras reactivas 10-50-100-200ppm, 200 tiras | 113.5125 | Catálogo web
|  |  | CONDUCTÍMETROS |  | Catálogo web
DINKO | 4.0104.00* | COND 7+ | Portátil,maleta,funda,soluc. Célula/CAT 4.0104.02 | 806.6 | Catálogo web
DINKO | 4.0104.01* | COND 7+ | Portátil,maleta,funda y soluc.Sin célula/CAT | 643.8 | Catálogo web
DINKO | 4.0130.00* | COND 70+ | Portátil,maleta,funda,soluc.Célula/CAT 4.0104.02 | 1019.72 | Catálogo web
DINKO | 4.0130.04* | COND 70+ | Portátil portátil,maleta,funda,soluc.Sin célula/CAT | 873.2 | Catálogo web
DINKO | 4.0106.00* | COND 50+ | Sobreemesa,soporte,soluc.y célula CAT 4,0104.02 | 1052.28 | Catálogo web
DINKO | 4.0104.02* |  | Célula (10 µS…100 mS)0…60 ºC CAT NTC 30, plastico y Pt 1 m cable | 324.12 | Catálogo web
DINKO | 4.0104.03* |  | Célula(10 µS…150 mS)0...80 ºC CATNTC30K inox,PP, Ultem cable | 365.56 | Catálogo web
DINKO | 4.0104.04* |  | Célula(0,1 µS…1 mS)60 ºC,con CAT NTC30K epoxi y ac. inox 1m cable | 515.04 | Catálogo web
DINKO | 4.0104.08* |  | Célula de 2 polos K=1 con CAT y 5 m cable | 331.52 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.13* |  | Disolución patrón 1,3 μS/cm/25º C, 280 ml. ENAC | 315.24 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.14* |  | Disolución patrón 5 μS/cm/25º C, 280 ml. ENAC | 296 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.15 |  | Disolución patrón 15 μS/cm/25º C, 250ml. ENAC | 418.5625 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.16* |  | Disolución patrón 84 μS/cm/25 ºC, 500 ml. ENAC | 244.2 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.11* |  | Disolución patrón 147 μS/cm/25 ºC, 500 ml. ENAC | 244.2 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.04* |  | Disolución patrón 1413 μS/cm/25 ºC, 500 ml. ENAC | 392.2 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.07* |  | Disolución patrón 12,880 mS/cm/25 ºC, 500 ml. ENAC | 244.2 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.21* |  | Disolución patrón 100mS/cm/25º C, 280 ml. ENAC | 401.08 | Catálogo web
|  |  | CONTROLADORES - REGULADORES-TEMPORIZADORES |  | Catálogo web
DINKO | 1.8102.00 | D-85 | De temperatura PID. Rampas máx 399,9 ºC ± 0,1ºC, sonda tipo Pt100 | 848.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.8104.00 | D-85 | De temperatura PID. Rampas máx 1200 ºC ± 0,1ºC, sonda tipo K | 848.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.8110.00 |  | Sonda Pt 100 de temperatura, acero inoxidable. Cable 0,8 m | 252.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.8119.00 |  | Temporizador cíclico digital. Doble control, paro-marcha. 0,01 s - 99,9h o 999,9h 10 Amp | 580.9 | Catálogo web
DINKO | 1.9518.01 |  | De presión analógico. Precisión ± 0,1 bar de 0 a 4 bar | 253.45 | Catálogo web
DINKO | 1.9518.10 | D-VCD | De vacío digital. Precisión 1 mm. Hg de 0 a 760 mm. Hg | 823.7125 | Catálogo web
DINKO | 1.9518.00 |  | De vacío analógico. Precisión ±10 mm. Hg de 0 a 760 mm. Hg | 238.1875 | Catálogo web
|  |  | DIGESTIÓN para extracción de triquinas |  | Catálogo web
DINKO | 1.9808.00 | D-75A | Extractor triquinas para análisis de carnes, completo | 4178.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.9807.00 | D-75B | Extractor triquinas para análisis de carnes, completo | 3432.2125 | Catálogo web
DINKO | 1.9806.00 | D-75C | Extractor triquinas, equipo para el análisis de carnes, completo | 2090.5 | Catálogo web
DINKO |  |  | PID de temperatura para anáisis de carnes | 1409.2375 | Catálogo web
DINKO | 1.9806.02 |  | Conjunto soporte completo para embudo 2,7L y tubo recogida graduado 40 ml | 231.25 | Catálogo web
DINKO |  |  | reflectante y cubeta 180 x 40 mm reticulada | 3054.8125 | Catálogo web
DINKO | 1.9809.01 |  | Microscopio Digital para triquinas,soporte,porta-cubetas reflectante y cubeta 180x40mm | 2555.3125 | Catálogo web
DINKO | 1.9810.00 |  | Triquinoscopio-TriquiVisor Automat XY./ HD Con cubeta y pantalla LED 24" HD | 5850.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9810.30 |  | Triquinoscopio-TriquiVisor Automat XY / HD. Para PC con cubeta sin PC | 4962.625 | Catálogo web
|  |  | ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS |  | Catálogo web
DINKO | 8.9812.02 |  | Balanza digital. Capacidad 600 g. Precisión 0,1 g. Tara continua total | 162.3375 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.50 |  | Bandeja portamuestras acero inoxidable 50 posiciones | 390.8125 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.16 |  | Cubeta de recogida 180 x 40 mm., reticulada | 184.26 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.22 |  | Cubeta de recogida 180 x 40 mm., para TriquiVisor | 184.26 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.14 |  | Embudo decantador 2,7 L, llave teflón | 299.2375 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.15 |  | Embudo recogida, graduado 40 ml, llave teflón | 191.475 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.19 |  | Imán samario teflonado | 138.4875 | Catálogo web
DINKO | 1.9807.01 |  | Jeringa graduada luer-lock, 20 ml con tubo de alargo de PTFE | 95.3362 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.47 |  | Pepsina NF 1:10000, 10 x 10 gramos | 135.7125 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.17 |  | Pepsina NF 1:10000, 50 x 10 gramos | 339.475 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.31 |  | Pepsina NF 1:10000, 1 Kg | 406.075 | Catálogo web
DINKO | 8.0015.07 |  | Pera aspiradora de goma, dosificadora, 3 válvulas para pipeta hasta 25 ml | 82.71 | Catálogo web
DINKO | 1.8041.00 |  | Pinza doble para sonda y termómetro, recambio para agitador D-72D | 144.0375 | Catálogo web
DINKO | 8.0014.26 |  | Pìpeta graduada 0,1 ml, terminal clase A, 25 ml | 82.2938 | Catálogo web
DINKO | 8.0015.21 |  | Pipeta graduada 0,1 ml, terminal clase A, 25 ml. Con certificado | 85.7625 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.20 |  | Probeta graduada 25 ml. Clase A | 86.4562 | Catálogo web
DINKO | 8.0014.59 |  | Probeta graduada 50 ml. Clase A | 88.9537 | Catálogo web
DINKO | 8.0014.14 |  | Probeta graduada 100 ml. Clase A | 91.3125 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.40 |  | Reactivo 1L ( Acido Clorídrico 25%) para menos de 6x1L | 100.0538 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.40 |  | Reactivo 1L ( Acido Clorídrico 25%) para 6x1L o múltiplos | 91.1737 | Catálogo web
DINKO | 1.8111.00 |  | Sonda Pt 100 de temperatura con funda gel/cristal antiácido, para D-75A y D-75B | 252.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.8110.01 |  | Sonda Pt 100 de temperatura con funda gel/cristal antiácido, para D-72D | 252.0625 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.13 |  | Tamiz de acero inoxidable 100 mm Ø. Malla 0,180 mm luz. Mesh 80 | 152.3625 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.15 |  | Tubo graduado, embudo, 40ml con llave teflón | 191.475 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.23 |  | Vaso reactor graduado 2 L, contenedor muestra | 87.9825 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.12 |  | Vaso reactor graduado 3 L contenedor muestra | 101.025 | Catálogo web
|  |  | ESPECTROFOTÓMETROS Visible/Ultravioleta |  | Catálogo web
DINKO | 1.9366.00 |  | Cubeta vidrio 200 ml para Modelo 3500CEM | 160.95 | Catálogo web
DINKO | 6.3500.00 | VIS3500 | Digital Visible 320-1100 nm, T/ABS ancho de banda 2 nm. Apto todos accesorios | 2430.4375 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.00 | UV4000 | Digital Visible - Ultravioleta UV/VIS 190-1000nm, ancho de banda 2 nm | 2777.3125 | Catálogo web
DINKO | 6.4600.00 | UV4600 | Digital Visible-Ultavioleta UV/VIS 190-1100 nm, ancho de banda 2 nm con Software. Apto todos accesorios | 4893.25 | Catálogo web
DINKO | 6.3000.01 | Software | Programa para PC-Cinética /Cuantitativa/Scanning/Multi-longitud de onda/Proteínas/ADN para Modelos 3500, 4000 y 4600 | 451.8625 | Catálogo web
DINKO | 6.6000.00 | X-6 | Digital Visible - Ultravioleta UV/VIS 190-1100nm. Ancho de banda 1,8nm.Pantalla táctil | 8223.25 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.18 | UV6900 | Doble haz 190-1100 nm ancho de banda 1,8 nm | 7918 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.20 | UV6900 | Doble Haz 190-1100 nm ancho de banda 1 nm | 8584 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.00 | UV6900 | Doble Haz 190-1100 nm ancho de banda variable 0,5/1/2 y 4 nm | 9583 | Catálogo web
DINKO | 6.8000.18 | X-8 | Doble Haz 190-1100 nm ancho de banda 1,8 nm. Pantalla táctil | 10027 | Catálogo web
DINKO | 6.8000.20 | X-8 | Doble Haz 190-1100 nm ancho de banda 1 nm. Pantalla táctil | 10665.25 | Catálogo web
DINKO | 6.8000.00 | X-8 | Doble Haz 190-1100 nm ancho de banda 0,5 /1 / 2 y 4 nm. Pantalla táctil | 11137 | Catálogo web
DINKO | 6.7500.00 | B-600 | Digital UV,190-1100 nm. Biofotómetro ADN / RNA / Protein. Pantalla táctil a color. | 20849.5 | Catálogo web
DINKO | 6.3000.02 | Software | Programa de comunicación a PC para Espectrofotómetros según normativa 21 CFR PART 11 | 451.8625 | Catálogo web
DINKO | 6.3000.04 | Software | Programa de comunicación a PC para Espectrofotómetro X-8 | 451.8625 | Catálogo web
DINKO | 6.3000.03 | Software | Programa de comunicación a PC para Espectrofotómetro X-6 | 451.8625 | Catálogo web
DINKO | 6.3000.01 | Software | Programa de comunicación a PC para Espectrofotómetros | 451.8625 | Catálogo web
|  |  | ACCESORIOS PARA ESPECTROFOTÓMETROS |  | Catálogo web
DINKO | 6.3200.01 |  | Porta Cubeta 1x10 mm. paso de luz | 201.1875 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.02 |  | Porta Cubetas 4x10 mm. paso de luz | 270.1 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.03 |  | Porta Cubetas 4x50/100 mm. paso de luz | 270.1 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.01 |  | Porta Cubetas 8x10 mm. paso de luz, motorizado (incluído con los modelos X-6 y X-8) | 1410.625 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.02 |  | Porta Cubetas 8x10 mm. paso de luz, cambio manual | 877.825 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.17 |  | Porta Cubeta 1x10 mm. paso de luz.Termostatizable por agua | 270.1 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.05 |  | Porta Micro Cubetas, ajustable | 414.4 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.06 |  | Porta Films transparentes | 270.1 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.07 |  | Porta Tubo, diámetro tubo ajustable, máximo 25 mm. | 199.8 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.18 |  | Espaciador de Aluminio para cubetas de 1 mm. de paso de luz, 2 uds | 210.9 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.19 |  | Espaciador de Aluminio para cubetas de 2 mm. de paso de luz, 2 uds | 210.9 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.20 |  | Espaciador de Aluminio para cubetas de 5 mm. de paso de luz, 2 uds | 210.9 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.08 |  | Sistema Peltier, 15ºC a 65ºC | 2116.8625 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.09 |  | Sistema Sipper, contínuo 1 a 256 s | 2116.8625 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.10 |  | Sistema Peltier/ Sipper, combinado | 2795.35 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.14 |  | Accesorio para medición de reflectancias | 1418.95 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.07 |  | Micro-impresora para datos | 453.25 | Catálogo web
|  |  | CUBETAS Y RECAMBIOS PARA ESPECTROFOTÓMETROS |  | Catálogo web
DINKO | 6.3200.11 |  | Cubeta con tapa, vidrio 1,7 ml, 5 mm. paso de luz, 4 uds | 110.7375 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.05 |  | Cubeta con tapa, vidrio 3,5 ml, 10 mm. paso de luz, 4 uds | 110.7375 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.12 |  | Cubeta con tapa, vidrio 7 ml, 20 mm. paso de luz, 4 uds | 124.6125 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.13 |  | Cubeta con tapa, vidrio 10,5 ml, 30 mm. paso de luz, 4 uds | 135.7125 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.15 |  | Cubeta con tapa, vidrio 17,5 ml, 50 mm. paso de luz, 4 uds | 138.4875 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.16 |  | Cubeta con tapa, vidrio 35 ml, 100 mm. paso de luz, 4 uds | 190.0875 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.01 |  | Cubeta con tapa, cuarzo 1,7 ml, 5 mm. paso de luz, 2 uds | 190.0875 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.06 |  | Cubeta con tapa, cuarzo 3,5 ml,10 mm. paso de luz, 2 uds | 141.2625 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.02 |  | Cubeta con tapa, cuarzo, 7 ml, 20 mm. paso de luz, 2 uds | 235.875 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.03 |  | Cubeta con tapa, cuarzo 10,5 ml, 30 mm. paso de luz, 2 uds | 306.175 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.05 |  | Cubeta con tapa, cuarzo 17,5 ml, 50 mm. paso de luz, 2 uds | 486.55 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.06 |  | Cubeta con tapa, cuarzo 35 ml, 100 mm. paso de luz, 2 uds | 970.7875 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.18 |  | Espaciador para cubetas de paso de luz 1 mm., 2 uds | 208.125 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.19 |  | Espaciador para cubetas de paso de luz 2 mm., 2 uds | 208.125 | Catálogo web
DINKO | 6.3200.20 |  | Espaciador para cubetas de paso de luz 5 mm., 2 uds | 208.125 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.07 |  | Micro Cubeta 12.5*12.5*45*, 100 µl, 2 uds | 277.0375 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.08 |  | Micro Cubeta 12,5*12,5*45*, 200 µl, 2 uds | 277.0375 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.09 |  | Micro Cubeta 12.5*12.5*45*, 500 µl, 2 uds | 277.0375 | Catálogo web
DINKO | 6.4000.10 |  | Micro Cubeta 12,5*12,5*45*, 700 µl, 2 uds | 277.0375 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.03 |  | Lámpara halógena para visible, todos los modelos | 139.875 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.04 |  | Lámpara Deuterio, ultravioleta, para modelo UV-4000 | 589.225 | Catálogo web
DINKO | 6.6900.08 |  | Lámpara Deuterio, ultravioleta, para todos los modelos excepto UV-4000 | 589.225 | Catálogo web
|  |  | FOTÓMETROS ( Colorímetros ) |  | Catálogo web
DINKO | 1.9301.00 | D-100 | Fotómetro. ABS/PPM, 60 técnicas, 1 filtro y 4 cubetas | 1339.8625 | Catálogo web
DINKO | 1.9302.00 | D-100P | Fotómetro Portátil ABS/PPM, 60 técnicas, 1 filtro, 4 cubetas, batería y maleta | 1396.75 | Catálogo web
DINKO | 1.9333.00 | D-101 | Fotómetro. T/ABS/PPM, con 4 cubetas y 4 filtros | 998.5375 | Catálogo web
DINKO | 1.9336.00 | D-105 | Fotoanalizador T/ABS/PPM, 99 técnicas accesibles, 1 filtro y 4 cubetas | 2146 | Catálogo web
DINKO | 1.9363.00 |  | Cubeta con tapón 3,5 ml, 10 mm. paso luz, 100 uds | 123.225 | Catálogo web
DINKO | 1.9365.00 |  | Cubeta redonda vidrio selecionado.16mm.. Ø con tapón rosca, 4 uds | 109.35 | Catálogo web
|  |  | Filtros interferenciales para Fotómetro D-100 (A partir 2019) |  | Catálogo web
|  |  | y Fotoanalizador D-105 |  | Catálogo web
DINKO | 1.9341.00 |  | 415 nm | 139.32 | Catálogo web
DINKO | 1.9343.00 |  | 450 nm | 139.32 | Catálogo web
DINKO | 1.9345.00 |  | 490 nm | 139.32 | Catálogo web
DINKO | 1.9349.00 |  | 520 nm | 139.32 | Catálogo web
DINKO | 1.9355.00 |  | 577 nm | 139.32 | Catálogo web
DINKO | 1.9356.00 |  | 630 nm | 139.32 | Catálogo web
|  |  | Filtros para Fotómetro D-101 y D-100 (año 2018 y antes) |  | Catálogo web
DINKO | 1.9310.00 |  | 420 nm | 101.025 | Catálogo web
DINKO | 1.9311.00 |  | 440 nm | 101.025 | Catálogo web
DINKO | 1.9312.00 |  | 490 nm | 101.025 | Catálogo web
DINKO | 1.9313.00 |  | 520 nm | 101.025 | Catálogo web
DINKO | 1.9314.00 |  | 550 nm | 101.025 | Catálogo web
DINKO | 1.9315.00 |  | 580 nm | 101.025 | Catálogo web
DINKO | 1.9316.00 |  | 620 nm | 101.025 | Catálogo web
DINKO | 1.9317.00 |  | 680 nm | 101.025 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.00 | McF | Fotómetro Mc Farland (Colorímetro) | 1743.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9365.00 |  | Tubo, vidrio selec 16 mm.. Ø tapón rosca, junta PTFE, 4 uds | 109.35 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.11 |  | Juego de patrones McFTU: 0,5/1,0/2,0/3,0/4,0, en tubo de 16 mm. Ø | 515.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.12 |  | Patrón 0,5 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.13 |  | Patrón 1,0 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.14 |  | Patrón 2,0 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.15 |  | Patrón 3,0 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.16 |  | Patrón 4,0 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web
|  |  | GIRAPLACAS |  | Catálogo web
DINKO | 1.8018.00 | D-10 | Para placas Petri, Ø 55, 65, 90 y 140 mm.. Velocidad regulable. Sin pedal | 465.7375 | Catálogo web
DINKO | 1.9740.00 |  | Pedal, interruptor de pie | 124.6125 | Catálogo web
|  |  | KITS PARA AGUAS Y TIRAS REACTIVAS |  | Catálogo web
DINKO | 8.0012.00 |  | Clorómetro, Cloro DPD, Libre/Combinado/Total, 0-2,0 ppm con para 110 test | 283.975 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.01 |  | Reactivo DPD 1, recambio para Cloro libre | 88.5375 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.02 |  | Reactivo DPD 2, recambio para Cloro libre | 88.5375 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.03 |  | Reactivo DPD 3, recambio para Cloro Combinado y Total | 88.5375 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.08 |  | Dureza total,Mg y Ca, test gota, 1440 gotas, 1 gota=10 ppm CaCO3 | 231.7125 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.34 |  | Hierro. 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0 ppm, 44 test | 346.4125 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.09 |  | Cloro tiras.10-50-100-200 mg/l (ppm), 200 tiras | 113.5125 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.23 |  | Dureza.Tiras 0-1000 ppm CaCO3. Alcalinidad T, 0-240 ppm. pH, 6,2-8,4. Bromo T 0-20 ppm 50 tiras | 113.5125 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.21 |  | Nitratos/Nitritos. Tiras.0…50 ppm. NO3. 0-3 ppm NO2 25 tiras | 103.245 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.15 |  | Peróxidos. Tiras. 0-90 mg/l (ppm) 25 tiras | 101.9963 | Catálogo web
DINKO | 8.0012.22 |  | Salinidad. Tiras 2000,3000,4000,4500,5000,6000 ppm. NaCl 10 tiras | 101.9963 | Catálogo web
|  |  | PATRONES Y COMPLEMENTOS PARA KITS FOTOMÉTRICOS |  | Catálogo web
DINKO | 1.9982.02 |  | Patrón Amonio 1 ppm N, 60 ml | 181.3463 | Catálogo web
DINKO | 1.9982.01 |  | Patrón Amonio 15 ppm N, 60 ml | 181.3463 | Catálogo web
DINKO | 2.4684.00 |  | Patrón Cloruros, solución concentrada 3,545 g Cl | 156.525 | Catálogo web
DINKO | 1.9983.00 |  | Patrón Color 500 Uds. Hazen, 50 ml | 133.3537 | Catálogo web
DINKO | 1.9971.00 |  | Patrón DQO, 50 ppm, 50 ml | 121.9763 | Catálogo web
DINKO | 1.9972.00 |  | Patrón DQO, 100 ppm, 50 ml | 121.9763 | Catálogo web
DINKO | 1.9974.00 |  | Patrón DQO, 500 ppm, 50 ml | 121.9763 | Catálogo web
DINKO | 1.9977.00 |  | Patrón DQO, 1500 ppm, 50 ml | 121.9763 | Catálogo web
DINKO | 1.9978.00 |  | Patrón DQO, 5000 ppm, 50 ml | 121.9763 | Catálogo web
DINKO | 1.9980.00 |  | Patrón DQO, 15000 ppm, 50 ml | 121.9763 | Catálogo web
DINKO | 8.0011.13 |  | Patrón Fosfato, 200 ppm PO4, 60 ml | 163.4625 | Catálogo web
DINKO | 1.9982.09 |  | Patrón Nitrato 2 ppm N, 60 ml | 178.4325 | Catálogo web
DINKO | 1.9982.07 |  | Patrón Nitrato 30 ppm N, 60 ml | 178.4325 | Catálogo web
DINKO | 1.9982.08 |  | Patrón Nitrato 75 ppm N, 60 ml | 178.4325 | Catálogo web
DINKO | 1.9982.10 |  | Patrón Nitrito 0,5 ppm N, 60 ml | 178.4325 | Catálogo web
DINKO | 2.6939.01 |  | Patrón Silicio 1000 ppm, 100 ml | 178.4325 | Catálogo web
DINKO | 1.9982.15 |  | Patrón Sulfato 200 ppm SO4, 60 ml | 167.1937 | Catálogo web
DINKO | 1.9371.03 |  | Patrón Tensioactivos aniónicos, 60 ml | 178.4325 | Catálogo web
DINKO | 1.9779.00 |  | Patrón Turbidez, Formazina, 4000 NTU, 125 ml | 158.4525 | Catálogo web
DINKO | 1.9424.00 |  | Reactivo acondicionador para Amonio en agua salobre | 156.525 | Catálogo web
DINKO | 1.9371.01 |  | Reactivo disolvente para kit tensoactivos, (50 tests) | 111.9862 | Catálogo web
DINKO | 1.9450.02 |  | Reactivo polvo Nitratest recambio para kit Nitratos, 50 tests | 170.6625 | Catálogo web
|  |  | MICROSCOPIOS |  | Catálogo web
DINKO |  |  | polarizador | 994.375 | Catálogo web
DINKO | 1.9810.03 | D-1 | Soporte y base100x75mm.,mecanismo de ajuste fino de enfoque y abrazadera | 259 | Catálogo web
DINKO | 1.0019.02 | D-2 | Soporte flexo de base redonda con abrazadera | 170.6625 | Catálogo web
DINKO | 1.0019.03 | D-3 | Soporte para superficie plana, 2 adaptadores | 139.875 | Catálogo web
DINKO | 1.9809.00 |  | Microscopio digital para triquina,pantalla,soporte, porta-cubetas reflectante y cubeta | 3054.8125 | Catálogo web
DINKO | 1.9809.01 |  | Microscopio digital para triquina,soporte, portacubetas reflectante y cubeta | 2555.3125 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.16 |  | Cubeta recogida para triqunas,18 retículos 20x20 mm. Tamaño total180 x 40 mm. | 184.26 | Catálogo web
|  |  | MULTIPARAMÉTRICOS |  | Catálogo web
DINKO | 4.0111.00* | PC 7+ | pHmetro/Conductímetro/TDS/Temperatura/maleta, disol, electrodo pH cable BNC 4.0100.30 +célula conductividad CAT 4.0104.02 | 1398.6 | Catálogo web
DINKO | 4.0111.01* | PC 7+ | pHmetro igual cód. 4.0111.00 sin electrodo pH, con cable pH | 1367.52 | Catálogo web
DINKO | 4.0105.00* | PC 70+ | pHmetro/Conductímetro/TDS/Temperatura,maleta, soluc.,electrodo pH cable BNC 4.0100.30+célula de conductividad CAT 4.0104.02 | 1398.6 | Catálogo web
DINKO | 4.0105.01* | PC 70+ | pHmetro igual cód. 4.0105.00 sin electrodo pH, con cable pH | 1559.92 | Catálogo web
DINKO | 4.0113.00* | PC 50+ | pHmetro/Conductímetro/TDS/Temperatura.Sobremesa.Solu+electrodos | 1568.8 | Catálogo web
DINKO | 4.0113.01* | PC 50+ | pHmetro/Conductímetro/TDS/Temperatura.Soluciones, sin electrodos | 1117.4 | Catálogo web
DINKO | 4.0104.04* |  | Célula (0.1 uS-1 mS) 0-60 ºC CAT NTC30, epoxi + acero inoxidable 1 m cable | 515.04 | Catálogo web
DINKO | 4.0104.03* |  | Célula (10 uS…100 mS) 0…80 ºC CAT NTC30, cristal. PP 1 m cable | 365.56 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.30* |  | Electrodo pH,cuerpo epoxi con CAT NTC30, 0-60 ºC 1 m cable BNC | 264.92 | Catálogo web
DINKO | 4.0104.02* |  | Célula K=1 (10 uS…100 mS) 0-60 ºC CAT NTC 30, plástico/Pt 1 m cable | 324.12 | Catálogo web
DINKO | 4.0104.07* |  | Célula K=1(10uS-150mS)Vidrio /Pt CATNTC30K 0-80ºC,1 m cable fijo 2 bananas | 327.08 | Catálogo web
|  |  | OXÍMETROS |  | Catálogo web
DINKO | 12.0213.00* | 3150IPM | Medidor modelo IPM portátil de OD, SS, pH y ORP, sin sensor | 3848 | Catálogo web
DINKO | 12.0213.07* | PDO | Sensor O2 disuelto, 6 m cable con conector. Rango 0-25 ppm | 4171.75 | Catálogo web
|  |  | pH-METROS |  | Catálogo web
DINKO | 4.0100.00* | pH 7+ | Portátil, maleta, funda, tampones, electrodo/CAT con cable BNC | 794.76 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.01* | pH 7+ | Portátil, maleta,funda,tampones,con cable, sin electrodo | 751.84 | Catálogo web
DINKO | 4.0131.00* | pH 70+ | Portátil, maleta, funda, tampones,electrodo/CAT,cable BNC | 895.4 | Catálogo web
DINKO | 4.0200.00* | pH 70+ | Portátil, maleta,funda,tampones, con cable, sin electrodo | 851 | Catálogo web
DINKO | 4.0102.00* | pH 50+ | Sobremesa, brazo articulado, compensador de temperatura, electrodo | 843.6 | Catálogo web
DINKO | 4.0102.01* | pH 50+ | Sobremesa, como el anterior sin electrodo. | 812.52 | Catálogo web
DINKO | 4.0100.30* |  | Electrodo pH con sensor de temperatura CAT NTC30,0-60ºC cable 1m,BNC | 264.92 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.05* |  | Polyplast, 0-14 pH, 0-60 ºC, electrolito gel, roscaS7 | 300.44 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.06* |  | Polyplast, 0-14 pH, 0-60 ºC, electrolito gel, 1 m cable BNC | 355.2 | Catálogo web
|  |  | ELECTRODOS de pH |  | Catálogo web
DINKO | 4.0100.30* |  | Cuerpo epoxi, cable 1m BNC | 264.92 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.32* |  | Tampón 4,01 ± 0,01 pH / 25 ºC, 1x250 ml | 88.26 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.36* |  | Tampón 7,00 ± 0,01pH / 25 ºC, 1x250 ml | 88.26 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.40* |  | Tampón 10,00 ± 0,01pH / 25 ºC, 1x250 ml | 88.26 | Catálogo web
|  |  | PLACAS CALEFACTORAS |  | Catálogo web
DINKO | 1.8425.00 | D-35 | Circular,145 mm.. Regulable 350ºC | 442.15 | Catálogo web
DINKO | 1.8425.04 | D-35D | Circular,145 mm..Reg.PID,350ºC. Sonda exterior Pt100, barra y soporte | 1084.5625 | Catálogo web
DINKO | 1.8426.00 | D-39 | Circular, 190 mm.. Regulable 350ºC | 522.625 | Catálogo web
DINKO | 1.8426.01 | D-39D | Circular, 190 mm..Reg.PID 99,9ºC.Sonda exterior Pt100, barra y soporte | 1105.375 | Catálogo web
DINKO | 1.8426.07 | D-39D | Circular, 190 mm..Reg.PID 350ºC.Sonda exterior Pt100, barra y soporte | 1105.375 | Catálogo web
DINKO | 1.8079.01 |  | Cubeta circular 20 cm Ø, acero indeformable, para placas calefactoras | 460.1875 | Catálogo web
|  |  | REFRIGERADORES - FRÍO/CALOR |  | Catálogo web
DINKO | 12.0100.70* | BRC10 | Baño frío/calor. Circulación 12L/min -10ºC + 99 ºC | 4047.8 | Catálogo web
DINKO | 1.8200.00 | D-40 | Baño frío/calor Peltier.Circulación reg. 4-20L/h. Rango: 2,5º+60ºC | 3767.9875 | Catálogo web
|  |  | SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN-Medidor |  | Catálogo web
DINKO | 12.0213.00* | 3150 IPM | Medidor modelo IPM portátil de sólidos suspendidos SS,OD, pH y ORP, sin sensor | 3848 | Catálogo web
DINKO | 12.0213.05* | PSS-20 | Sensor portátil de sólidos suspendidos, conector, 6 m cable. Rango: 250…30000 mg/l | 4447.4 | Catálogo web
DINKO | 12.0213,06* | PSSL-20 | Sensor portátil de sólidos suspendidos, conector, 6 m cable. Rango: 0…1500 mg/l | 4447.4 | Catálogo web
|  |  | TEMPORIZADORES |  | Catálogo web
DINKO | 1.8119.00 |  | Cíclico, doble control,de 0,01 " a 99,90 h. 10 Amp | 580.9 | Catálogo web
|  |  | TERMÓMETROS |  | Catálogo web
DINKO | 8.0024.14 |  | Portátil digital infrarrojos mira laser, -33+250ºC | 177.6 | Catálogo web
DINKO | 8.0024.05 |  | Portátil digital, - 40...+ 250ºC | 102.4125 | Catálogo web
DINKO | 8.0024.09 |  | Portátil digital, - 40...+ 250ºC con certificado | 144.0375 | Catálogo web
DINKO | 8.0024.10 |  | Máxima / mínima digital con sonda, 3m | 105.1875 | Catálogo web
DINKO | 8.0024.11 |  | Máxima / mínima digital con sonda, 3m con certificado | 146.8125 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.65* | 7 Pt100 | Portátil -200 -999ºC, maleta, funda, para sondas Pt100, sin sonda | 472.12 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.66* | 7 NTC | Portátil -50 a 150ºC, maleta, funda, sonda de inmersión NTC 4.0121.85 | 630.48 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.67* | 7 NTC | Portátil -50 a 150ºC, maleta, funda, sonda penetración NTC 4.0121.86 | 630.48 | Catálogo web
DINKO | 4.0121.70* | 7 K / T | Portátil -200-1350ºC sonda K y -250 a 400 ºC,sin sonda T, maleta y funda | 472.12 | Catálogo web
|  |  | Sondas temperatura para termómetros 7Pt100 |  | Catálogo web
DINKO | 4.0101.69* |  | Pt100, inmersión, acero inoxidable, 3 x 200 mm., -50…400ºC, 1,5 m de cable | 234.58 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.70* |  | Pt100, contacto, acero inoxidable, 5 x 200 mm., -50…400ºC, 1,5 m de cable | 234.58 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.71* |  | Pt100, penetración, ac. inoxidable, 4 x 150 mm., -50...400ºC, 1,5 m de cable | 234.58 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.72* |  | Pt100, ambiente, acero inoxidable, 4 x 200 mm., -50...250ºC, 1,5 m de cable | 234.58 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.74* |  | Pt100, inmersión, ac. inoxidable, 6 x 500 mm., -50...400ºC, 1,5 m de cable | 290.08 | Catálogo web
DINKO | 4.0101.75* |  | Pt100, inmersión, ac. inoxidable, 6 x 1000 mm., -50...400ºC con 1,5 m cable | 393.68 | Catálogo web
|  |  | Sondas temperatura para termómetro 7 NTC |  | Catálogo web
DINKO | 4.0121.85* |  | NTC, inmersión, acero inoxidable 3 x 200 mm., -50 a 150 ºC 1,5 m cable | 227.18 | Catálogo web
DINKO | 4.0121.86* |  | NTC, penetración, acero inoxidable 4 x 150 mm., -50 a 150 ºC, 1,5 m cable | 234.58 | Catálogo web
|  |  | Sondas temperatura termopar K |  | Catálogo web
DINKO | 4.0121.72* |  | Inmersión y ambiente, inox 2 x 200 mm., -60 a 600ºC, 1,5 m cable | 216.82 | Catálogo web
DINKO | 4.0121.73* |  | Inmersión, vaina inox 3 x 200 mm., -60…600ºC y 1,5 m cable | 216.82 | Catálogo web
DINKO | 4.0121.74* |  | Inmersión,vaina óxido mineral 6 x 500 mm., -60…1100ºC y 1,5 m cable | 245.68 | Catálogo web
DINKO | 4.0121.75* |  | Inmersión,vaina óxido mineral 6 x 1200 mm., -60...1100ºC y 1,5 m cable | 301.92 | Catálogo web
DINKO | 4.0121.76* |  | Contacto,vaina inox 5 x 200 mm., -60...600ºC, 1,5 m cable | 234.58 | Catálogo web
DINKO | 4.0121.77* |  | Con hilo flexible, 2x2000 mm., -60 ...400º C,punta en ac. inox. 4x200 mm. | 150.42 | Catálogo web
|  |  | TRIQUINOSCOPIOS |  | Catálogo web
DINKO | 1.9810.00 |  | Triquinoscopio TriquiVisor Automático XY-HD con monitor LED de 24" | 5850.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9810.30 |  | Triquinoscopio TriquiVisor Automático XY-HD con software para PC,sin PC, sin monitor | 4962.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9810.22 |  | Cubeta de recogida 180 x 40 mm..para TriquiVisor | 184.26 | Catálogo web
DINKO | 1.9808.16 |  | Cubeta de recogida 180 x 40 mm., reticulada 18 de 20X20mm | 184.26 | Catálogo web
DINKO | 1.9809.00 |  | Microscopio digital para triquina, con monitor, soporte, porta-cubetas y cubeta | 3054.8125 | Catálogo web
DINKO | 1.9809.01 |  | Microscopio digital para triquina, soporte, porta-cubetas reflectante y cubeta | 2555.3125 | Catálogo web
|  |  | Dispositivos para detección de triqunas, ver Digestión para extracción de triquinas. |  | Catálogo web
|  |  | TRITURADORES-HOMOGENEIZADORES |  | Catálogo web
DINKO | 10.9794.00 | 8010ES | Vaso acero inoxidable 1L, dos velocidades, reloj, tapa | 2402.6875 | Catálogo web
DINKO | 10.9795.00 | 8010EG | Vaso cristal 1,25 L, 2 velocidades, reloj, tapa | 1921.225 | Catálogo web
DINKO | 10.9794.17 | 8010 | Sin vaso, solo la base | 2141.8375 | Catálogo web
DINKO | 10.9797.00 | CB15E | Vaso acero inox idable 4 L, tapa, 3 velocidades | 6905.125 | Catálogo web
DINKO | 10.9798.05 | CB15TE | Vaso acero inoxidable 4 L, tapa, 3 velocidades, reloj | 7168.75 | Catálogo web
DINKO | 10.9798.06 | CB15VEX | Vaso acero inoxidable 4 L, tapa, velocidad regulable digital | 7873.6 | Catálogo web
|  |  | Accesorios y recambios |  | Catálogo web
DINKO | 10.9794.01 |  | Vaso acero inoxidable 1 L tapa 2 piezas y cuchillas | 854.2375 | Catálogo web
DINKO | 10.9795.01 |  | Vaso cristal autoclavable 1,25 L tapa, cuchillas | 408.85 | Catálogo web
DINKO | 10.9807.00 |  | Vaso 1 L (75-500 ml) tapa rosca y juntas | 2902.1875 | Catálogo web
DINKO | 10.9800.00 | MC1 | Minicontenedor acero inoxidable 12-37 ml. tapa, cuchillas | 1251.0625 | Catálogo web
DINKO | 10.9801.00 | MC2 | Minicontenedor acero inoxidable 37-110 ml. tapa, cuchillas | 1417.5625 | Catálogo web
DINKO | 10.9802.00 | MC3 | Minicontenedor acero inoxidable 50-250 ml. tapa, cuchillas | 1556.3125 | Catálogo web
DINKO | 10.9806.00 |  | Vaso semimicro 360 ml (25-250 ml) tapa rosca, juntas | 2666.3125 | Catálogo web
DINKO | 10.9794.16 | 510S | Vaso 1L acero inoxidable tapa/tornillo con entrada muestra | 4621.3 | Catálogo web
DINKO | 10.9799.00 | AD1 | Adaptador p. usar vasos de 1,1,25 L y contenedores MCcon triturador de 4 L | 1907.35 | Catálogo web
DINKO | 10.9794.10 |  | Cuchillas 8010 | 156.7875 | Catálogo web
DINKO | 10.9800.01 |  | Cuchillas MC1 | 184.5375 | Catálogo web
DINKO | 10.9801.01 |  | Cuchillas MC2 | 184.5375 | Catálogo web
DINKO | 10.9802.01 |  | 1370 | 184.5375 | Catálogo web
DINKO | 10.9794.02 |  | Juego eje/cuchillas/junta PTFE, 8010 | 313.1125 | Catálogo web
DINKO | 10.9794.18 |  | Juego herramientas para cambiar cuchillas | 335.3125 | Catálogo web
|  |  | TURBIDÍMETROS NEFELOMÉTRICOS |  | Catálogo web
DINKO | 1.9773.00 | D-112 | 4 escalas 10/100/1000/2000NTU. Lectura Ratio y promedio. Escala automática | 1937.875 | Catálogo web
DINKO | 1.9793.00 | D-112IR | 4 escalas 10/100/1000/2000NTU. Lectura Ratio y promedio. Escala automática | 1937.875 | Catálogo web
DINKO | 1.9771.00 | D-110 | 3 escalas 10-100/1000 NTU. Lectura Ratio | 1702 | Catálogo web
DINKO | 1.9772.00 | D-110P | 3 escalas 10/100/1000 NTU Portátil con maleta, tubos y batería recargable. Lectura Ratio | 1910.125 | Catálogo web
DINKO | 1.9791.00 | D-110IR | 3 escalas 10/100/1000 NTU. Lectura Ratio | 1702 | Catálogo web
DINKO | 1.9792.00 | D-110PIR | 3 escalas 10/100/1000 NTU. Portátil con maleta, tubos, batería recargable. Lectura Ratio | 1910.125 | Catálogo web
|  |  | Patrones ratio/ complementos para Turbidímetros |  | Catálogo web
DINKO | 1.9776.00 |  | Patrón primario SDVB, EPA 5NTU, 60 ml | 183.15 | Catálogo web
DINKO | 1.9777.00 |  | Patrón primario SDVB, EPA 40NTU, 60 ml | 183.15 | Catálogo web
DINKO | 1.9778.00 |  | Patrón primario SDVB, EPA 400NTU, 60 ml | 183.15 | Catálogo web
DINKO | 1.9796.00 |  | Patrón primario SDVB, ISO-IR 5NTU, 60 ml | 183.15 | Catálogo web
DINKO | 1.9797.00 |  | Patrón primario SDVB, ISO-IR 40NTU, 60 ml | 183.15 | Catálogo web
DINKO | 1.9798.00 |  | Patrón primario SDVB, ISO-IR 400NTU, 60 ml | 183.15 | Catálogo web
DINKO | 1.9779.00 |  | Patrón primario Formazina 4000NTU, 125 ml | 155.4 | Catálogo web
DINKO | 1.9790.00 |  | Solución antiestática limpiadora, 250 ml | 114.9 | Catálogo web
DINKO | 1.9775.00 |  | Tubo óptico portamuestras,tapón, Pq.(4) | 160.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.00 | McF | Turbidímetro (Colorímetro) McFarland, 0-10 McF | 1743.625 | Catálogo web
DINKO | 1.9365.00 |  | Tubo,vidrio 16mm..Ø tapón rosca, junta PTFE,4 uds | 109.35 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.11 |  | Set patrones McFTU: 0,5 /1,0 /2,0 /3,0 /4,0. Tubos 16 mm. Ø | 515.6875 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.12 |  | Patrón 0,5 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.13 |  | Patrón 1,0 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.14 |  | Patrón 2,0 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.15 |  | Patrón 3,0 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web
DINKO | 1.9305.16 |  | Patrón 4,0 McFTU, tubo 16 mm. Ø | 166.5 | Catálogo web